# ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом директора

КЗ «Олександрівське НВО №2»

від 01.09.2016 року № 5

ІНСТРУКЦІЯ № 110

з пожежної безпеки, техногенної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях в кабінеті інформатики

І. Загальні положення

1.1. Роботу з пожежної безпеки слід організувати у відповідності до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України 30.09.98. №348/70 ) та Правил пожежної безпеки в Україні (Наказ МВС України 22.06.95.№400) (ДНАОП 001-1.01.-95).

1.2. Легкозаймисті рідини та тверді речовини слід зберігати у відповідності до діючих вимог.

1.3. Меблі, наочність, прилади розміщувати так, щоб не перешкоджати евакуації людей з приміщення кабінету.

1.4. У період перебування людей у приміщенні кабінету двері евакуаційних виходів допускається замикати лише зсередини за	 допомогою легковідчиняємих запорів.

1.5. Утримувати наявні та справні первинні засоби пожежогасіння згідно правил їх експлуатації:

- вогнегасники вуглекислотні, пінні або порошкові, які розміщують безпосередньо в кабінеті інформатики і лаборантській;

- ящик або відро з піском (об’ємом близько 0,01 м куб.) і совком;

- покривало з вогнетривкого матеріалу.

Якщо вогнегасник знаходиться в закритому місці ставиться знак інформуючий про місце зберігання вогнегасника. Вогнегасники розміщуються в легкодоступних місцях, вогнегасники вивішуються на висоту не більш 1,5 м від нижнього краю. На період заміни, перезарядки і технічного обслуговування на заміну мають бути встановлені вогнегасники з резервного фонду.

До них обов’язково необхідно забезпечити вільний доступ.

1.6. Користуватися тільки справними електроприладами, з непошкодженою ізоляцією. Електромережа повинна бути справною.

1.7.В кабінеті, повинен бути розроблений план евакуації учнів з кабінету на випадок пожежі з графічним зображенням шляхів евакуації із кабінету в коридор.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. До роботи в кабінет інформатики допускаються учні, з якими проведений інструктаж і зроблений відповідний запис про проведення інструктажу у журналі.

2.2. Робочі місця для учнів з дисплеями необхідно розташовувати таким чином, щоб до поля зору не потрапляли вікна, освітлювальні прилади та поверхні, які мають властивість віддзеркалювати. Дисплеї повинні встановлюватися під кутом 90-105 градусів до вікон.

2.3. Відстань між робочими місцями повинна бути не меншою 1,5 м у ряду та не меншою 1 м між рядами. Комп'ютери повинні розміщуватися не ближче 1 м від джерела тепла.

2.4. Переконатися в справності розеток, кабелів живлення, відгалужувальних та з’єднувальних коробок, вимикачів та інших електроприладів.

2.5. Перевірити наявність та надійність заземлення.

# 2.6. Знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти ними користуватися.

# 2.7. Знати плани евакуації з приміщення, в разі виникнення пожежі.

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Пересвідчитись у справності обладнання, увімкнути електроживлення комп'ютера, розпочати роботу, дотримуючись умов інструкції з експлуатації.

3.2. Виконувати лише ту роботу, з якої пройдено iнструктаж, не передоручати свою роботу iншим особам.

3.3. Заборонено використовувати пожежний iнвентар та обладнання для господарських та iнших потреб, не пов’язаних з пожежогасiнням.

Забороняється:

- змінювати змінні елементи або вузли та проводити перемонтаж при ввімкнутому комп'ютері;

- з’єднувати та роз’єднувати вилки та розетки первинних мереж електроживлення, які знаходяться під напругою;

- знімати кришки, які закривають доступ до струмопровідних частин мережі первинного електроживлення при ввімкненому обладнанні;

- замінювати запобіжники під напругою;

- залишати ком'ютер у ввімкненому стані без нагляду.

# ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

# 4.1. Виключити електроживлення комп'ютера згідно з інструкцією експлуатації, вийнявши вилку кабелю живлення з розетки.

# 4.2. Впорядкувати робоче місце, прибравши всі зайві матеріали у відведене місце.

# 4.3. Про виявлені недоліки у роботі комп'ютера необхідно повідомити вчителя інформатики.

# 4.4. У кабінеті інформатики необхідно проводити щоденне вологе прибирання та регулярне провітрювання протягом дня. Видалення пилу з екрану необхідно проводити не рідше одного разу на день.

# 4.5. Залишаючи кабінет необхідно:

# зачинити вікна, кватирки;

# перевірити кабінет та переконатися у відсутності тліючих предметів;

# відключити від електромережі всі електроприлади, електрообладнання та вимкнути освітлення.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі ураження електричним струмом:

- терміново звільнити потерпілого від дії електричного;

- викликати швидку медичну допомогу (телефон 103);

- надати першу медичну допомогу потерпілому.

5.2. У разі виникнення пожежі:

- повідомити пожежну охорону за телефоном 101, при цьому необхідно назвати адресу місця пожежі, а також повідомити своє прізвище;

- вжити заходи по евакуації людей, гасіння (локалізацію) пожежі з використанням первинних засобів пожежогасіння та на збереження матеріальних цінностей.

Розроблено:

Вчитель інформатики                                                           ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Фахівець з охорони праці                                                    _____________________Бак В.О.

(підпис) (прізвище, ініціали)