# ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом директора

КЗ «Олександрівське НВО №2»

від 01.09.2016 року № 5

ІНСТРУКЦІЯ № 65

з техніки безпеки при роботі з електроприладами в кабiнетi фізики

І. Загальні положення

1.1. Практичні, лабораторні роботи, проводити у тих умовах i порядку, з такими електроприладами, які зазначені в iнструкцiї до проведення експерименту.

1.2. Поводження з електроприладами потребує виконання правил електробезпеки вiдповiдно до ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатацiї електроустановок споживачів".

1.3. Електроприлади, що перебувають в експлуатацiї, періодично оглядає особа, вiдповiдальна за електрогосподарство; вона також перевіряє захисне заземлення, електропроводку i загальний стан електромережi.

1.4. Всі електроприлади де передбачається занулення (заземлення) повинні бути замулені.

1.5. При роботi з електроприладами можливі такi небезпечностi:

- падiння предметів, матерiалiв;

- ураження електрострумом;

- опiки i отруєння вiд пожежi.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягнути спеціальний одяг i засоби iндивiдуального захисту (гумові рукавиці, захисні окуляри тощо).

2.2. Ознайомитися iз змістом лабораторної, практичної роботи та з правилами безпечного їх виконання.

2.3. При виявлені небезпечностей на робочому мiсцi: несправні прилади, оголені електродроти та інше, негайно повiдомити вчителя.

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Треба використовувати електронагрівники закритого типу та інше електричне обладнання тiльки заводського виготовлення.

Пiд час експлуатацiї слiд користуватися паспортом та iнструкцiєю заводу-виробника.

3.2. Усі електронагрiвальні прилади повинні мати теплоiзоляцiю знизу i з боку стін. Як теплоiзоляцiю можна використати керамiчнi плити та iншi негорючі матеріали з малою теплопровiднiстю.

3.3. Подання струму через загальний рубильник до робочих мiсць i вимикання його після закінчення робiт виконує лише вчитель або особа, яка обслуговує електромережу навчального закладу.

3.4. Штепсельні розетки i встановлене обладнання можуть перебувати пiд струмом на час проведення дослiдiв. Після закінчення експерименту подача струму негайно припиняється.

3.5. Шафи з розподільними пристроями повинні бути замкнені на замок.

Забороняється.

3.6. Учням під час уроку залишати своє робоче мiсце.

3.7. Залишати без нагляду ввiмкненi електронагрiвальні прилади, запалені спиртівки.

3.8. Використовувати електричні повітродувки з метою розливу агресивних рiдин з великих посудин в окремі склянки.

3.9. Подавати на робоче місце електрострум напругою вище 42 В.

3.10. Пустувати з приладами, предметами, механізмами, які використовуються для виконання роботи.

3.11. Використовувати на робочому місці електроприлади напругою (змінного струму) 110 В. і вище.

3.12. Користуватися несправною електроарматурою.

3.13. Порушувати хід, послідовність виконання роботи з електроприладами.

3.14. Користуватися електроприладами у разі пошкодження заземлюючого пристрою ( якщо вимагається їх занулення (заземлення)).

ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Треба негайно вимкнути електроприлади.

4.2. Прибрати своє робоче мiсце у вiдповiдностi до вказiвок вчителя.

4.3. Зняти спеціальний одяг та привести себе в порядок.

4.4. Вимити з милом руки.

4.5. Вимкнути освiтлення.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварiйної ситуацiї негайно повiдомити вчителя та виконати наступнi дiї:

- у разi вiдключення електроенергiї, термiново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться на робочому мiсцi;

- у разi витiкання газу в газовому пальнику чи з'єднаннях перекрити кран i повiдомити вчителя;

- у разi аварiї в системi водопостачання чи каналiзацiї необхiдно термiново перекрити крани водопостачання i повiдомити вчителя;

- у разi виникнення пожежi (чи загоряння) необхiдно вжити заходiв щодо її гасіння, негайно повiдомити вчителя та приступити до лiквiдацiї пожежi згiдно з дiючою в закладi iнструкцiєю з пожежної безпеки;

- у разi травмування учня, необхiдно повiдомити про це вчителя та за його вказiвкою надати потерпiлому першу долiкарську допомогу i якнайшвидше вiдправити його до медпункту.

Розроблено:

Вчитель фізики                                                                            ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Фахівець з охорони праці

_____________________Бак В.О.

(підпис) (прізвище, ініціали)