**Порядок дій щодо забезпечення готовності укриття**

**учасників освітнього процесу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заходи | Термін | Відпові-дальний |
|  | Виготовити вказівні таблички щодо місцезнаходження укриття | до 01.09.2023 | ЗДНВР |
|  | Розробити план евакуації до укриття, визначити алгоритми дій вчителів, здобувачів освіти | до 01.09.2023 | Директор |
|  | Перевірити системи повітропостачання, водопостачання, каналізації і електропостачання | до 01.09.2023 | Завідувач господарством |
|  | Відкрити всі входи для прийому осіб, що будуть укриватися | постійно | Завідувач господарством |
|  | Закрити вентиляційні отвори | постійно | Завідувач господарством |
|  | Провітрити і при необхідності здійснити дезінфекцію приміщень | Згідно графіка | Завідувач господарством |
|  | Винести з приміщень громіздке устаткування, матеріали і вироби, що перешкоджають розміщенню людей | До 01.09.2023 | Завідувач господарством |
|  | Розчистити підходи до захисних споруд, установити написи-покажчики і включити світлові сигнали “Вхід" | До 01.09.2023 | Завідувач господарством |
|  | Установити нари і лавки для розміщення людей при цьому необхідно зберегти максимальну місткість захисної споруди | До 01.09.2023 | Завідувач господарством |
|  | Справність відключення пристроїв, провести розконсервацію і пробний пуск дизельної електростанції | Вересень | Завідувач господарством |
|  | Забезпечити необхідний запас продуктів харчування | Вересень | Класні керівники |
|  | Забезпечити захисну споруду відсутнім інструментом, приладами, матеріалами, зокрема, лопатами, ломами, шанцевим інструментом | Вересень | Завідувач господарством |
|  | Заповнити баки питною та технічною водою (для цього відкривають засувку на підведенні до баків і відкривають вентиль на повітряній лінії від баків).  Індивідуальні поліетиленові пляшки з водою | Вересень | Завідувач господарством |
|  | Забезпечити необхідний запас медикаментів. | Вересень | Завідувач господарством |