# ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом директора

КЗ «Олександрівське НВО №2»

від 01.09.2016 року № 5

ІНСТРУКЦІЯ № 88

з техніки безпеки до практичної роботи № 1

« Правила безпеки при роботі в хімічному кабінеті з лабораторним штативом, спиртівкою, газовим пальником, електронагрівачем. Вивчення будови полум'я.»

(7 клас)

І. Загальні положення

  - Дотримуватися загальних правил безпеки під час навчання в кабінеті хімії.

  - При виконанні практичних та лабораторних робіт керуватися вимогами “Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх закладів” ДНАОП 9.2.30. – 1.06. –98.

  - Практичні та лабораторні роботи з хімії дозволяється проводити тільки в кабінеті (лабораторії) хімії.

  - Дозволяється проводити практичні роботи тільки ті, які передбачені навчальною програмою.

  - До практичних робіт допускаються учні, які пройшли медичний огляд та інструктаж з правил техніки безпеки.

  - Практичні роботи в кабінеті хімії повинні проводитися тільки в присутності вчителя хімії та лаборанта, під їхнім постійним наглядом за використанням учнями робіт у відповідності до правил техніки безпеки.

  - Досліди, що супроводжуються виділенням шкідливих газів і пари, повинні проводитися тільки у витяжній шафі зі справною діючою вентиляцією;

  - При виконанні практичної роботи можуть бути такі ушкодження:

- ураження електрострумом;

- термічні опіки;

- ушкодження предметами.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг, привести його в порядок.

2.2. При необхідності підготувати засоби індивідуального захисту (гумові рукавиці тощо).

2.3. Уважно ознайомитися із змістом практичної роботи.

2.4.Підготувати на робочому місці тільки те, що необхідне для виконання практичної роботи. Приберіть все зайве.

2.5. Ознайомитися з правилами безпечного виконання практичної роботи, – пройти відповідний інструктаж.

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Прийоми проводження з лабораторним штативом:

- Ознайомтеся з будовою штатива. При роботі з штативом перевірте кріплення стержня до підставки та муфт до стержня;

- При нагріванні речовини в хімічному стакані на кільце штатива покладіть спеціальну сітку.

3.2.Поводження з нагрівальними приладами:

- Не залишайте в лабораторії запалених пальників або ламп та ввімкнених електронагрівальних приладів.

- Перед запалюванням спиртівки зніміть з неї ковпачок і розженіть пари спирту рукою.

- Спиртівкою користуйтеся обережно, щоб не розбити і не перекинути її.

- Не запалюйте спиртівку від спиртівки, що горить, бо може виникнути пожежа. Гасити спиртівку треба ковпачком.

- При роботі з електроприладами слід виконувати вимоги електробезпеки. Перед початком роботи слід перевірити справність електроарматури, перевірити відсутність оголених проводів тощо. Про всі виявлені порушення треба негайно повідомити вчителя.

3.3. Хімічні досліди необхідно проводити в тих умовах і порядку, з такими кількостями й концентраціями речовин і приладами, які зазначені в інструкції до проведення експерименту.

3.4. Хімічні реактиви прилади для дослідів відповідно до Типових переліків учням видає вчитель хімії у кількостях, необхідних для даного експерименту.

3.5. Під час досліду залишати робоче місце учням не дозволяється.

3.6. Не дозволяється брати реактиви незахищеними руками. Для цього слід використовувати ложки, шпателі або совочки.

Забороняється:

- Визначати речовину на смак;

- Відсипати та відливати хімічні реактиви для власних потреб;

- Пустувати з хімічні реактивами, з відкритим вогнем під час виконання практичної роботи;

- Виконувати практичну роботу без спецодягу;

- Переносити, або навіть віднімати за шийку посудини склянки з агресивними реактивами;

- Порушувати вимоги електробезпеки.

ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати робоче місце. Просипані, розлиті хімічні реактиви не можна збирати та зсипати (зливати) в посуд з хімічним реактивом.

4.2. Зняти спецодяг, здати вчителеві, або лаборанту засоби індивідуального захисту;

4.3. Впевнитися, що на робочому місці відсутні розлиті або розсипані хімічні реактиви (на парті, на сидінні, на підлозі).

4.4. Забороняється прибирати хімічні реактиви незахищеними руками, предметами особистого користування (носовою хустинкою, рукавом, полою куртки тощо).

4.5. Використовувати спецодяг з іншою метою (під час прибирання класних приміщень тощо), а також забирати додому учням не дозволяється.

4.6. Ретельно вимийте руки з милом.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації: нестандартній ситуації під час виконання практичної роботи, пожежі, вимкнення електроенергії, порив водогону, опалення тощо, треба негайно припинити виконання лабораторії (практичної) роботи та незаперечно виконувати всі вказівки вчителя щодо евакуації з приміщення та надання допомоги потерпілим.

Розроблено:

Вчитель хімії                                                                      _______________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Фахівець з охорони праці                                                  _____________________Бак В.О.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)