Затверджено

Наказом директора

від  «__» ________________ 2023 р. № ____

ІНСТРУКЦІЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

У НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ

1.Загальні положення.

1.1.Кожен учень зобов’язаний знати і виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні

пожежі-вжити всіх залежних від нього заходів для врятування учнів і гасіння пожежі.

Небезпечні чинники: поранення,  ураження струмом, переломи, опіки, отруєння .

1.2.Сходові клітинки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися

постійно вільними.

1.3.У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляти

виходів з кабінетів.

1.4.У навчальних майстернях слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. Приміщення

повинні постійно утримуватися в чистоті.

1.5.У майстерні не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, як на один день.

1.6.Увесь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у справному стані, розміщувати на

видних місцях.

1.7.У приміщеннях забороняється розкладати вогнища, спалювати сміття, палити.

2.Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи.

2.1.У кабінетах, майстернях горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у шафах, що

замикаються, ключі від яких повинні бути у вчителя.

2.2.Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них

рідини, які легко займаються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

2.3.Не працювати на несправному обладнані.

2.4.Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення

захисних засобів і з’єднань захисного заземлення, занулення.

3.Вимоги безпеки під час виконання робіт.

3.1.Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

3.2.Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських  та

інших потреб, не пов’язаних з пожежегасінням.

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

- використовувати кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією;

- залишати під напругою електричні проводи й кабелі;

- переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

- залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

- користуватися пошкодженими розетками;

- зав’язувати і скручувати проводи;

- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам НУЕ щодо переносних

електроприладів.

3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі та електрообладнання.

4.Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1.Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях викладачі повинні уважно оглянути

всі приміщення, які закриваються вимкнути електроприлади, обладнання, освітлення,

усунути виявлені несправності.

4.2.Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі відрізки.

4.3.Після кожного заняття необхідно всі пожежонебезпечні речовини та матеріали винести з майстерні у спеціально виділені та обладнані приміщення.

5.Вимоги безпеки в надзвичайних ситуаціях.

5.1.У випадку виникнення пожежі дії працівників, учнів школи мають бути спрямовані на створення безпеки дітей, у першу чергу рятування та евакуація.

5.2.Кожен працівник, учень, який виявив пожежу або її ознаки зобов’язаний: негайно зателефонувати за телефоном 101 до пожежної частини й повідомити про це; сповістити про пожежу вчителя, директора, його заступника; організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежегасіння.

Розробив вчитель

трудового навчання:                                                            /Колісецький  В. О./

УЗГОДЖЕНО:

Інженер служби охорони праці :                                         ________________________

Заступник директора школи

з навчально-виховної роботи:                                             ________________________

Голова ПК профспілки:                                                   ________________________