АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його

використання для укриття населення як найпростішого укриття

___________________2025 р.	    ________с.Дяківці

(назва населеного пункту)

Голова Герцаївської міської ради                                                                Василь СКРІПКАРУ

Начальник відділу освіти,культури,молоді

та спорту                                                                                                        Міну ПАВАЛАКІ

Провідний інспектор відділу запобігання НС

ЧРУ ГУ ДСНС України у Чернівецькій області

капітан служби ЦЗ                                                                                         Микола РЕКОЛЦА

Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії                                       Андрій   ЛИС

з громадськістю відділу превенції Чернівецького

району управління поліції в Чернівецькій області

капітан поліції

Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії

з громадськістю відділу превенції Чернівецького

району управління поліції в Чернівецькій області

старший лейтенант поліції                                                                             Костянтин ВІЗІТІВУ

В.о.директора Дяківецької гімназії                                                             Лілія КОСТЯ

Проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

_вул.Центральна , 48 ,  с.Дяківці ,  Чернівецького району,  Чернівецької області

державної, комунальної, приватної форми власності , (необхідне підкреслити)

що належить ______ Криган Марину Михайловичу_________________________________________

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,   комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,   установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення) Підвальне приміщення, вбудована в будівлю

основне функціональне призначення,

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа ___18_ кв.м, загальний об'єм ___45       куб.м.___________

2. Загальний стан об'єкта:

технічний ___ працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний__задовільний____

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень __чисті , не захаращені, без ознак затоплення________

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів _1 вхід ,(вихід)не захаращено ,захищено від атмосферних  опадів

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

немає доступу особам з  інвалідністю

(обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: ______ передбачено,_ природнє

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання   наявні  баки  для  технічної  і  питної  води

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи ___________ємності для миття рук,

(передбачено / не передбачено проєктом)

санвузли _____виносні  _ємності, біотуалет

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення __ не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення  в наявності , справний, задовільний  електро  ліхтарі

(наявність, укомп-сть та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення ел.обладнан.)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення    мобільні телефони

(наявність гучномовців, радіоточки, стац. телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан: ____відсутня

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння

в наявності  вогнегасники, 2 шт.

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

# про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)для укриття населення як найпростішого укриття

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та

включення до фонду захисних споруд)

за умов:

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації

найпростіших укриттів)

Голова Герцаївської міської ради                                                         Василь СКРИПКАРУ

Начальник відділу освіти,культури,молоді

та спорту                                                                                                   Міну ПАВАЛАКІ

Провідний інспектор відділу запобігання НС

ЧРУ ГУ ДСНС України у Чернівецькій області

капітан служби ЦЗ                                                                                   Микола РЕКОЛЦА

Поліцейський офіцер громади СВГ ВП ЧРУП ГУ НП                        Андрій   ЛИС

у Чернівецькій області капітан поліції

В.о. директора Дяківецької гімназії                                                        Лілія КОСТЯ