|  |  |
| --- | --- |
| **ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ** \_31.08.2023 № \_13 (дата) | ЗАТВЕРДЖУЮДиректор Ємільчинського ліцею №1 Ємільчинської селищної ради Житомирської області\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наталія ПАЛЬКО(підпис)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата) |

 **з протипожежної безпеки для працівників та учнів ліцею**

  І. Загальні положення:

 1.1. Дана інструкція встановлює основні вимоги пожежної безпеки для працюючих і є обов'язком для виконання всіма працівниками згідно штатного розкладу.

 1.2. Особи, які приймаються на роботу, зобов'язані пройти вступний  інструктаж з пожежної безпеки.

 1.3. Керівник зкладу, заступники керівника, керівники структурних підрозділів закладу, які виконують обов'язки, пов'язані з забезпеченням пожежної безпеки, повинні пройти навчання й перевірку знань з питань пожежної безпеки відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку".

2. Вищеперелічені особи зобовязані:

 2.1. Забезпечити вивчення й виконання діючих Правил пожежної безпеки усіма працюючими й учнями.

 2.2. Встановити в службових, підсобних і складських приміщеннях суворий режим і постійно контролювати його дотримання.

 2.3. Приймати заходи щодо широкої інформації вимог пожежної безпеки.

 2.4. Призначити осіб, відповідальних за пожежну безпеку в службових, підсобних і складських приміщеннях.

 2.5. Періодично перевіряти стан пожежної безпеки приміщень, протипожежного водопостачання, наявність і працездатність технічних засобів пожежогасіння, утримання вільних шляхів евакуації, контролювати порядок несення служби обслуговуючим персоналом.

 2.6. Забезпечувати технічне обслуговування й постійне утримання в справному стані системи протипожежного захисту, установок пожежної сигналізації. У випадку несправності або виходу з ладу пожежної автоматики й систем протипожежного захисту вживати термінові заходи приведення їх у робочий стан.

 2.7. Забезпечити вільний доступ до запасних виходів.

 2.8. Забезпечувати своєчасне виконання протипожежних заходів, приписаних органами Держпожежнагляду, а також наказів і вказівок вищестоячих відомств.

 2.9. У випадку виникнення пожежі, першочерговим обов'язком кожного працівника є прийняття заходів по виклику пожежної частини по телефону 101  і врятування життя людей (дітей).

3. Забезпечення безпеки працюючих і учнів на випадок пожежі:

          Особи, відповідальні за пожежну безпеку в службових, підсобних і складських приміщеннях, кабінетах, майстернях, несуть персональну відповідальність за своєчасне виконання заходів, які забезпечують безпечне, в пожежному відношенні, перебування людей (дітей), швидку й безпечну евакуацію під час виникнення пожежі.

           Всі працюючі не повинні припускатися до дій, які можуть призвести до виникнення пожежі та до створення загрози для життя й здоров'я оточуючих людей (дітей).

          Безпечне, в пожежному відношенні, перебування людей (дітей) в приміщеннях школи забезпечується:

 3.1. Розміщенням будівлі й приміщень, які дають можливість швидкої евакуації людей (дітей) у випадку виникнення  пожежі й обмежує розповсюдження його. (Плани евакуації додаються).

 3.2. Обмеженням в приміщеннях горючих матеріалів на шляхах евакуації.

 3.3. Ознайомленням працівників та учнів з основними вимогами пожежної безпеки й заходами особистої обережності, які необхідно виконувати під час виникнення пожежі.

 3.4. Встановленням, з боку посадових осіб, постійного контролю під час проведення ремонтних робіт, експлуатації електроприладів, електричного обладнання.

 3.5. Встановленням поверхових планів евакуації.

 3.6. Утриманням горищних приміщень замкнутими, ключі від них зберігати в приміщенні   завідуючого господарством школи. В горищних приміщеннях забороняється зберігання горючих матеріалів та предметів.

4. В будівлях закладу закладу забороняється:

 4.1. Зберігати легкозаймисті і горючі рідини, вогненебезпечні матеріали в коридорах, підвалах та на горищах.

 4.2. Виконувати електро-, газозварювальні роботи без очищення місця зварювання від горючих матеріалів і без забезпечення місця виконання цих робіт первинними засобами пожежогасіння.

 4.3. Палити й використовувати відкритий вогонь в підвалах та на горищах.

 4.4. Використовувати для миття та чистки підлоги та інших поверхонь легкозаймисті речовини.

5.Вимоги пожежної безпеки під час експлуатації електромереж та електрообладнання

 5.1. Електрообладнання та електромережі повинні відповідати вимогам діючих "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів".

 5.2. Відповідальний за загальний стан електрогосподарства забезпечує своєчасне проведення профілактичних оглядів і планових попереджувальних ремонтів електрообладнання, захисної апаратури, електромереж.

 5.3. Все електрообладнання повинно мати захист від струмів короткого замикання, які можуть призвести до виникнення пожеж.

 5.4. Влаштовування та експлуатація електромереж тимчасового користування, як правило, не допускається. Виключенням можуть бути тимчасово вмонтовані електромережі, які живлять місце виконання будівельних або аварійних робіт.

 5.5. Електронагрівачі, настінні лампи, теле-, радіоапаратура, пилососи, холодильники тощо дозволяється вмикати в електромережу тільки з допомогою штепсельних з'єднань промислового виготовлення.

6.Під час експлуатації електромереж та електрообладнання забороняється

 6.1. Використання електропроводки з ушкодженим електроізоляційним покриттям.

 6.2. Використання для захисту електромереж запобіжників кустарного виробництва замість автоматичних запобіжників або каліброваних плавких вставок.

7.Засоби пожежогасіння

 7.1. Всі приміщення повинні бути забезпечені засобами пожежогасіння, які знаходяться в усіх туалетах, майстернях, основних навчальних кабінетах.

 7.2. Використання пожежної техніки й певних засобів пожежогасіння не за призначенням забороняється.

 7.3. Необхідно забезпечити обладнання всіх основних кабінетів і майстерень пожежною сигналізацією, яка виводиться на пульт охоронника в кабінет директора.

8. Дії працівників закладу на випадок пожежі:

          Під час виникнення пожежі необхідно:

 8.1. Терміново сповістити пожежну частину (тел. 101 ), при цьому вказати точну адресу й місце виникнення пожежі, наявність в приміщеннях людей, учнів.

 8.2. До прибуття пожежної команди вжити заходи щодо евакуації людей (дітей) та приступити до ліквідації або локалізації пожежі всіма наявними засобами.

 8.3. Утримуватись від відкривання вікон, дверей, запобігати биттю скла. Притік свіжого повітря сприяє швидкому розповсюдженню вогню, тому залишаючи приміщення, щільно зачиняйте вікна й двері.

 8.4. Електромережу та електрообладнання, що спалахнуло, гасити тільки вуглекислими та порошковими вогнегасниками, сухим піском.

*Інструкцію розробив*
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_р.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_