
	ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

_ 18.08.2025  № __62__
       (дата)

з протипожежної безпеки у сховищах
	ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Ємільчинського ліцею №1 Ємільчинської селищної ради Житомирської області

___________   Наталія ПАЛЬКО

        (підпис)

___________

           (дата)



   Ця Інструкція поширюється на всі найпростіші укриття, які розташовані на території ліцею. Кожен учасник освітнього процесу, який перебуває в найпростішому укритті, повинен знати вимоги даної інструкції, шляхи евакуації та евакуаційні виходи, а також місцезнаходження засобів пожежогасіння та вміти ними користуватися.

1.  Відповідальна особа повинна: 

2.1. спостерігати за справністю приладів вентиляціїв сховищі, електрообладнання, інженерно-технічного обладнання і негайно приймати заходи щодо усунення виявлених недоліків, які можуть привести до пожежі;

   2.2. забезпечити справне утримання і постійну готовність до дій за призначенням засобів пожежогасіння, зв’язку;

   2.3 не допускати захаращування входу в сховище і аварійного виходу різними предметами та обладнанням;

   2.4. не допускати збереження у сховищі вогненебезпечних рідин;

   2.5. абороняється проводити вогневі роботи без письмового дозволу і повідомлення пожежної частини; 

   2.6. під час заповнення сховища не допускати внесення вогненебезпечних та вибухонебезпечних рідин та предметів.

3.  У сховищі забороняється паління, використання джерел освітлення відкритого вогню. 

4. При виникненні пожежі у сховищі:

 4.1. повідомити пожежну частину за телефоном 101 і розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;

 4.2. організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм допомогу в процесі гасіння пожежі.

 5. При виникненні пожежі при заповненні сховища: 

5.1.за допомогою наявних засобів пожежогасіння ліквідувати пожежу або ізолювати її у межах приміщення (пожежного відсіку) шляхом закривання захисно-герметичних дверей і люків, а також здвижок вентиляційних каналів;
5.2. розпочати евакуацію людей;
5.3. перед гасінням електротехнічних засобів зняти з них електричну напругу.  
6. Загальні правила:
Уникати паніки та зберігати спокій.
Дотримуватись вказівок відповідальних осіб.
Не користуватися відкритим вогнем.
Не залишати без нагляду електроприлади.
Не захаращувати евакуаційні проходи та виходи.
Забезпечити вільний доступ до засобів пожежогасіння.
При виявленні ознак пожежі негайно повідомити відповідальних осіб та пожежну службу.
7. Дії у разі пожежі:
Повідомити про пожежу відповідальних осіб та зателефонувати за номером 101.
По можливості, розпочати гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.
Евакуювати людей, надаючи допомогу дітям, інвалідам та особам похилого віку.
Захистити органи дихання вологою марлевою пов'язкою.
Організувати зустріч пожежних підрозділів та надати їм допомогу.
Інструкцію розробив            Наталя КНЯЗЄВА

