ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Клесівської гімназії

___________ Симоненко С.В.

П А С П О Р Т

відповідності санітарно-гігієнічним нормам,

правилам і вимогам

Клесівської  гімназії

Клесівської селищної ради

Сарненського району Рівненської області

1. Паспортні дані

1.1. Область – Рівненська

1.2. Адреса – 34550, вул. Незалежності 1, с. Клесів

1.3. Керівник закладу – Симоненко С. В.

2. Загальні положення

2.1. Рік заснування – 2000

2.2. Навчальний заклад – гімназія

2.3. Кількість класних кімнат – 11

2.4. Кількість класів – 13 та ГПД

2.5. Укомплектованість кадрами

- Всього працюючих – 38

- Педагогічних працівників – 27

- Технічного персоналу – 11

- Кількість учнів – 222

3. Санітарно-гігієнічна характеристика ділянки

3.1. Розмір земельної ділянки школи – 20 соток

3.2. Огородження ділянки – металевою сіткою

3.3. Наявність та кількість сміттєвих баків  – один

3.4. Відстань сміттєвих баків  до будівлі – 100 м

3.5. Система і періодичність очистки сміття – два рази в тиждень

3.6. Наявність самостійного в’їзду  в  госпмайданчик – в наявності

3.7. Періодичність прибирання території – щодня

4. Характеристика

4.1. Розташована в  пристосованому приміщенні

4.2. Збудовано за  проєктом реконструкції

4.3. Кількість поверхів – 2

4.4. Висота приміщень (від підлоги до стелі) – 3 м

4.5. Площа гімнастичного залу – відсутній

4.6. Наявність туалету для учнів – внутрішній та надвірний

4.7. Наявність туалету для персоналу – внутрішній та надвірний

4.8. Кількість приміщень для персоналу – 3

5. Водопостачання

5.1. Будівля підключена до центрального водопостачання

5.2. Режим водопостачання:  700 – 2200 години

5.3. Наявність запасних  ємкостей для зберігання води – бочка об'ємом  50 л

5.4. Чи є перебої в подачі - так

5.5. Наявність гарячого водопостачання – 2 водонагрівачі

6. Каналізування

6.1. Будівля підключена до каналізаційної мережі житлового масиву  Соснівський гранкар’єр

7. Опалення

7.1. Котельня на твердому паливі

8. Дизайн класних приміщень - стіни у десяти класах оббито  дерев’яною вагонкою, а в одному - поклеєні шпалери

9. Дизайн стін туалетів – плитка керамічна

10. Покриття підлоги

10.1. На коридорах – лінолеум, плитка керамічна

10.2. В класних приміщеннях – підлогу пофарбовано, постелено лінолеум

10.3. В туалетах – зацементовано, плитка керамічна

11. Забезпечення санітарно-технічними пристроями туалетних кімнат

11.1. Унітазами: для хлопців - 5, для дівчат - 4

11.2. Умивальниками – 10

12. Освітлення

12.1. Природне освітлення - достатнє

12.2. Штучне освітлення - люмінесцентні лампи

13. Освітній  процес

13.1.  Початок занять – 8 00

13.2. Тривалість уроків – 1 клас – 35 хв., 2 - 4 класи – 40 хв., 5 - 9 класи – 45 хв.

13.3. Тижневе навантаження – 23 – 36 год.

13.4. Тривалість перерв – в 1 класі - 15 хв., 2 - 4 класи -15 хв., 5 - 9 класи - 10 хв.

13.5. Відповідність санітарних книжок кількості працюючих – 39

13.6. Дотримання терміну проходження медогляду -  дотримано

13.7. Дотримання режиму провітрювання в місцях проведення занять – на перервах

13.8. Режим вологого прибирання – в коридорах  протягом дня в школі роблять вологе прибирання частіше, ніж раніше. Обробляють поручні, поверхні кулерів із водою, ручки на дверях у класних кімнатах після кожної перерви, коли учні вже сидять на уроках. А генеральне прибирання з використанням дезінфекційних засобів у школі відбувається ввечері о 17.30.

13.9. Допустима температура  +170 С - +200С

14. Медичне обслуговування учнів

14.1. Наявність графіка проходження медогляду дітей згідно плану - серпень

14.2. Наявність списку дітей, які пройшли медогляд – в наявності

14.3. Кількість дітей, які перебувають на диспансерному обліку - 55

14.4. Дані диспансерного огляду:

- Виявлені з послабленим зором - 25

- Виявлені з порушенням осанки - 19

- З порушенням слуху - 1

- З порушенням мови - 2

- Виявлені з відхиленням фізичного розвитку - 3

- Виявлені з зайвою масою тіла - 5