**Акт**

 **прийому готовності Княждвірського ліцею**

 **до нового 2023- 2024 навчального року**

Повна адреса: **с. Княждвір, вул. Шевченка, 64.**

**Телефон: 63-0-15; 0675885516.**

Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу**:**

**Рогозіна Ганна Василівна**

Перевірку проводила **комісія** в складі**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДУДІНЧУК Олександра Василівна | - | Секретар селищної ради, голова комісії |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЯВОРСЬКИЙ Михайло Тарасович | - | Начальник відділу освіти, молоді та спорту, заступник голови комісії |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ШОВГЕНЮК Степан Степанович | - | Спеціаліст І категорії (з охорони праці, цивільного захисту та техногенної безпеки), секретар комісії |

**Члени комісії:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| КОТЮК Арсен ВасильовичГАЄВИЙ Ігор Степанович | -**-** | Провідний інспектор ВЗНС Коломийського РУ ГУ ДСНС в Івано-Франківській областіГоловний спеціаліст Коломийського управління ГУДПСС в Івано-Франківській області  |
| МИХАЙЛЮК Петро Васильович | - | Начальник сектору ювенальної превенції ВП Коломийського РВП, капітан поліції |

ПОЛІЩУК Олексій - інспектор сектору ювенальної превенції ВП

Васильович Коломийського РВП

**Комісією встановлено:**

1. Наявність копій первинних списків дітей 6-річного віку, одержаних від виконавчої влади – наявні.
2. Обладнано для шестирічок:

Спалень – 0, кімнат для відпочинку – 0, спортмайданчиків -1.

1. Кількість:

груп продовженого дня – 0, у них дітей – 0;

кімнат для відпочинку – 0.

1. У 2023/2024 навчальному році в навчальному закладі буде навчатися 201 учнів у 1-11 класах.

Середня наповнюваність класів 1-9 класи- 20 учнів, 10-11 класи – 15 учнів.

1. Наявність проекту плану роботи навчального закладу на новий начальний рік – наявний.
2. Стан та якість ремонту приміщень:

Капітального – не було.

Поточного – добрий.

1. Хто виконував роботи з ремонту будівель – працівники ліцею.
2. Стан території та її площа: 2,9 га., стан – задовільний, кількість дерев 189, в тому числі фруктових – 163,

Ягідних кущів – 7, квітників – 2,

теплиця (оранжерея) – немає.

1. Кількість і стан допоміжних споруд: паливна стара, паливна нова на дровах, насосна – в доброму стані.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан: залізні бачки, сміття забирає комунальне підприємство з смт.Печеніжин.

1. Огорожа навколо території начального закладу та її стан – живопліт, обрізаний.
2. Навчально-дослідна ділянка та її характеристика: 0, 44 га, орної землі немає, так як земельна ділянка непридатна для обробітку (невжитки).
3. Спортспоруди і майданчики, їх розміри та технічний стан: спортивний майданчик, 560 кв. м., ігровий майданчик. В доброму стані. Поле з твердим покриттям –нове.
4. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабінети (лабораторії) | Кількість | Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання | Наявність перспективного плану обладнання кабінету | Наявність правил безпеки і пам’яток для кабінетів навчальних закладів, їх виконання |
| Біології, фізики, хімії, укр. мови та літ., математики, історіїгеографіїсвітової літ.іноземної мовиінформатики | 1--11-111 | повністю | частково | є | немає | ТакТакТакТакТакТакТак |
|  | ТакТакТакТакТакТакТак | ТакТакТакТакТакТакТак |  |

1. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид майстерень | Площакв. м. | КількістьРобочих місць | НаявністьОбладнання та інструмента за нормою | Типпідлоги | Освітленість | Наявність |
| Комбіно-вана | 66 | 20 | 100% | Дерево | Природне/ Штучне | + |

1. Наявність кабінету профорієнтації – *немає, наявний куток*
2. Наявність методичного кабінету – *наявний*
3. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників - *наявний*
4. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва ТНЗ | Кількість | У тому числі |
| 1 | 2 | 3 | справні | несправні |
|  | Комп’ютериМагнітофониТелевізориРадіовузолПристрій для зашторюванняЕкраниПроекторНоутбукІнтерактивна дошка | 20341-3231 | 20341-3131 |  |

1. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання , інвентарю за нормами – 200 кв. м., обладнання – 70 %
2. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки – 100 кв. м., є вогнегасник.
3. Стан меблів ( у класних, групових кімнатах, кабінетах тощо) – добрий.
4. Наявність їдальні або буфету – їдальня.

Кількість посадочних місць - 60, забезпеченість та стан меблів – потребують заміни, забезпеченість технологічним обладнанням – забезпечено, санітарний стан – добрий, умови для миття рук – умивальники в санвузлі та їдальні.

Наявність проточної води: холодна – є, гаряча – є.

1. Організація питного режиму – питні фонтанчики та бак з кип’яченою водою.
2. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів, хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я дітей: медичний кабінет наявний, в доброму стані, шкільна медсестра та Княждвірська амбулаторія.
3. Наявність і стан бібліотеки – наявна. В доброму стані.
4. Фонд підручників: 1-4 класи – 1795, 5-9 класи – 2660, 10-11 класи- 883, художньої літератури – 5176, періодичних видань – 5.
5. Забезпеченість освітлення в класах, кабінетах згідно з нормами – забезпечено, поміняно денне світло у всіх кабінетах.
6. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення – наявна.
7. Наявність і стан протипожежного обладнання:

протипожежні щити – наявні;

вогнегасники – наявні;

блискавко захист – наявний;

пожежні водойми (гідранти) – немає;

пожежні рукави – немає;

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації – наявна.

1. Стан покрівлі – нове перекриття профілем.
2. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання – наявне,

газопостачання – наявне,

каналізація – наявна.

1. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі – наявна, стан задовільний.
2. Потреба підвезення дітей до навчального закладу:

вирішена – так.

1. Наявність підсобного господарства та його стан – немає.
2. Забезпеченість безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) – наявні.
3. Готовність навчального закладу до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи, її стан – повністю готова до роботи в зимових умовах, паливна на дровах, водяне опалення.
4. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом – повністю забезпечені.
5. Наявність та реєстрація колективного договору – наявний.

Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового

 2023-24 навчального року :

**Княждвірський ліцей**

 **готовий до роботи в 2023-24 навчальному році:**

Секретар селищної ради,

 голова комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДУДІНЧУК Олександра

 Василівна

Начальник відділу освіти, молоді

 та спорту, заступник голови комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЯВОРСЬКИЙ Михайло

 Тарасович

Спеціаліст І категорії (з охорони праці,

цивільного захисту та техногенної безпеки),

 секретар комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ШОВГЕНЮК Степан Степанович

Члени комісії:

Провідний інспектор ВЗНС Коломийського РУ ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КОТЮК Арсен Васильович

Головний спеціаліст Коломийського управління ГУДПСС в Івано-Франківській області

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ГАЄВИЙ Ігор Степанович

Начальник сектору ювенальної превенції ВП Коломийського РВП, капітан поліції

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МИХАЙЛЮК Петро Васильович

Інспектор сектору ювенальної превенції ВП Коломийського РВП

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПОЛІЩУК Олексій Васильович