**АКТ**

**готовності захищеного простору Княждвірського ліцею**

**13.02.2025року с.Княждвір**

Робочою групою в складі:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | ЯВОРСЬКИЙ Михайло Тарасович |  | Начальник відділу освіти, молоді та  спорту Печеніжинської селищної  ради ,голова робочої групи |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | ЛУБІВ Антон  Миколайович  Довганюк Андрій  Ігорович  Котюк Арсен  Васильович  Свірнюк Олег  Миколайович | - | Виконуючий обов’язків начальника  Відділу мобілізаційної роботи та цивільного захисту Печеніжинської селищної ради  Провідний фахівець відділу ЦЗ Коло-  мийського РУГУ ДСНС в Івано-  Франківській області (за згодою)  Провідний інспектор фахівець відділу  ЦЗ Коломийського РУГУ ДСНС в Івано-  Франківській області (за згодою)  Поліцейський офіцер громади Коло-  мийського РВП ГУНП в Івано-Фран-  ківській області (за згодою) | |  |  |
|  |  |  |

у присутності директора Княждвірського ліцею РОГОЗІНОЇ Ганни Василівни

проведено огляд об’єкта (будівлі,споруди, приміщення), розташованого за адре-сою: Івано-Франківська область, Коломийський район, с. Княждвір, вул.Шевченка , 64, комунальної форми власності,

**За результатами проведеного обстеження встановлено:**

1. Загальна характеристика об’єкта  (споруди, будівлі, приміщення)

загальна площа:\_230\_кв.м,  загальний обєм: 660 куб.м

Матеріали стін : цегла

Товщина зовнішніх огороджувальних : 57см.

Товщина перекриття: бетонні блоки

Наявність віконних та дверних  прорізів: наявні, оббиті металевими щитами

Стан входів, додаткових аварійних : 4виходи (2 основні та 2 аварійні)

Наявність системи вентиляції: наявна, в доброму стані

 Санітарний та протипожежний стан: санітарний стан добрий, наявна протипожежна сигналізація, є договір на обслуговування

**ВИСНОВОК**

**про можливість створення захищеного простору в приміщенні Княждвірського ліцею**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЯВОРСЬКИЙ Михайло Тарасович |  | Начальник відділу освіти, молоді та  спорту Печеніжинської селищної  ради ,голова робочої групи |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЛУБІВ Антон  Миколайович  Довганюк Андрій  Ігорович  Котюк Арсен  Васильович  Свірнюк Олег  Миколайович | - | Виконуючий обов’язків начальника  Відділу мобілізаційної роботи та цивільного захисту Печеніжинської селищної ради  Провідний фахівець відділу ЦЗ Коло-  мийського РУГУ ДСНС в Івано-  Франківській області (за згодою)  Провідний інспектор фахівець відділу  ЦЗ Коломийського РУГУ ДСНС в Івано-  Франківській області (за згодою)  Поліцейський офіцер громади Коло-  мийського РВП ГУНП в Івано-Фран-  ківській області (за згодою) |

**АКТ**

**готовності захищеного простору Княждвірського ліцею (дошкільний**

**підрозділ)**

**13.02.2025року с.Княждвір**

Робочою групою в складі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Яворський Михайло Тарасович |  | Начальник відділу освіти, молоді та  спорту Печеніжинської селищної  ради, голова робочої групи |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЛУБІВ Антон  Миколайович  Довганюк Андрій  Ігорович  Котюк Арсен  Васильович  Свірнюк Олег  Миколайович | - | Виконуючий обов’язків начальника  відділу мобілізаційної роботи та цивільного захисту Печеніжинської селищної ради  Провідний фахівець відділу ЦЗ Коло-  мийського РУГУ ДСНС в Івано-  Франківській області (за згодою)  Провідний інспектор відділу  ЦЗ Коломийського РУГУ ДСНС в Івано-  Франківській області (за згодою)  Поліцейський офіцер громади Коло-  мийського РВП ГУНП в Івано-Фран-  ківській області (за згодою) |

у присутності директора Княждвірського ліцею РОГОЗІНОЇ Ганни Василівни

проведено огляд об’єкта (будівлі,споруди, приміщення), розташованого за адре-сою: Івано-Франківська область, Коломийський район, с. Княждвір, вул.Шевченка , 64, комунальної форми власності,

**За результатами проведеного обстеження встановлено:**

1. Загальна характеристика об’єкта  (споруди, будівлі, приміщення)

загальна площа:\_110\_кв.м,  загальний обєм: 330 куб.м

Матеріали стін : цегла

Товщина зовнішніх огороджувальних : 57см.

Товщина перекриття: бетонні блоки

Наявність віконних та дверних  прорізів: наявні, оббиті металевими щитами

Стан входів, додаткових аварійних : 2виходи (1 основний та 1 аварійний)

Наявність системи вентиляції: наявна, в доброму стані

Санітарний та протипожежний стан: санітарний стан добрий, наявна протипожежна сигналізація, є договір на обслуговування

**ВИСНОВОК про можливість створення захищеного простору у приміщенні Княждвірського ліцею(дошкільний підрозділ)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Яворський Михайло Тарасович |  | Начальник відділу освіти, молоді та  спорту Печеніжинської селищної  ради, голова робочої групи |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЛУБІВ Антон  Миколайович  Довганюк Андрій  Ігорович  Котюк Арсен  Васильович  Свірнюк Олег  Миколайович | - | Виконуючий обов’язків начальника  відділу мобілізаційної роботи та цивільного захисту Печеніжинської селищної ради  Провідний фахівець відділу ЦЗ Коло-  мийського РУГУ ДСНС в Івано-  Франківській області (за згодою)  Провідний інспектор відділу  ЦЗ Коломийського РУГУ ДСНС в Івано-  Франківській області (за згодою)  Поліцейський офіцер громади Коло-  мийського РВП ГУНП в Івано-Фран-  ківській області (за згодою) |