ПАСПОРТ

закладу загальної середньої освіти

Навчально-виховного комплексу «Лисичинський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Скориківської сільської ради Тернопільської області

2021 рік

При заповненні Паспорта враховувати вимоги:

1. Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394.

2. Вимоги Державних будівельних норм (ДБН) у новій редакції.

3. Прийняті рішення засновником (власником) щодо підпорядкування закладу загальної середньої освіти.

4. Дані щорічних звітів ЗНЗ-1.

І. Паспортні дані

1.1. Адреса, телефон закладу освіти: 47810, вул. Тараса Шевченка, 1 село Лисичинці, Тернопільська  область, Тернопільський район (03543) 4-21-40

1.2. Код ЄДРПОУ: 40148482

1.3. Відомча приналежність закладу: комунальна власність територіальної громади

1.4. Керівник  закладу освіти: Вербовий Олег Іванович

II. Загальні положення

2.1. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти:

2.2. Кількість будівель: 4

2.3.	Потужність закладу освіти: 100 учнів

2.4.	Який лікувально-профілактичний заклад організує медобслуговування:  НКП «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Скориківської сільської ради

2.5.	Укомплектованість кадрами: 100 %

2.6.	Кількість учнів, які навчаються в школі: 49 учнів

2.7. Наявні проблеми: потрібно провести капітальний ремонт навчальних приміщень

Ш. Земельна ділянка

3.1.	Місце розташування:	село Лисичинці Тернопільська область, Тернопільський район

3.2.	Площа земельної ділянки: територія школи 0,8 га, садок 0,5 га, навчальна ділянка 1,5 га

3.3.	Відстань до автомагістралі: 2 км

3.4.	Огородження території: частково так

3.5.	Благоустрій території: задовільний

3.6.	Зонованість ділянки:

- навчально-виробнича –  так

- спортивна – так

- господарська – так

- відпочинку –  так

3.7.	Зв'язок зон між собою та будівлями:

3.8.	В навчально-виробничій зоні розташовані: навчальні приміщення, кабінети

3.9.	В спортивній зоні розташовані: спортивний майданчик

3.10.	В господарській зоні розташовані: господарська будівля, паливна

3.11.	Площа озеленення території (%): 70 %

3.12. Наявні проблеми:  потрібно провести заміну огорожі території школи

IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення

4.1.	Типи забудови: камінь ракушняк

4.2.	Кількість поверхів навчального приміщення: один

4.3. Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип водопостачання будівель: водою забезпечені, стан водогону задовільний, водопостачання централізоване

4.4. Забезпеченість системою каналізування, тип каналізування: каналізація місцева, три септики

Наявні проблеми: відкачування та вивезення відходів з септиків

4.5. Забезпеченість системою опалення: водяне опалення

а) Рік введення в експлуатацію котельні (паливної): 2008 рік

б) Типи, моделі, потужність котлів: Рівнетерм-42, Рівнетерм-38

в) Укомплектованість контрольно-вимірювальними приладами: укомплектовані

4.6. Стан електромережі, грозозахисту, заземлення: задовільний, наявні громовідводи в справному стані, стан заземлення задовільний

4.7. Забезпечення пожежної безпеки приміщень і необхідними первинними засобами пожежогасіння: є в наявності 9 вогнегасників

Наявні проблеми: відсутня пожежна сигналізація, та дерев’яні поверхні даху не оброблені вогнетривким засобом

4.8. Навчальні приміщення:

а) Загальна площа навчального корпусу, загальна площа навчальних приміщень:

| № з/п | Приміщення | Загальна площа корпусу (м2) | Загальна площа навчальних приміщень (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкільний корпус | 530 | 320 |

б) Площа навчальних кабінетів, площа на одного учня, середня наповнюваність:

| № з/п | Приміщення | Площа навчальних приміщень (м2) | Площа на 1-го учня (м2) | Середня наповнюваність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Навчальні кабінети Кабінет інформатики Майстерня Спортивна кімната | 241 16 25 25 | 4,7 2,1 3,3 3,3 | 7 |

в) Забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем: забезпечені

г) Санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання навчальних приміщень: задовільний

Наявні проблеми: потрібно придбати навчальні стінки для класних кімнат та кабінетів, м’які крісла для вчителів

4.9.	Навчально-спортивні приміщення:

а)	Місце розташування: територія школи

б)	Площа приміщень, площа на 1 учня, одночасна пропускна спроможність:

| № з/п | Приміщення | Місце розташування | Площа (м2) | Площа на 1 учня (м2) | Одночасна пропускна спроможність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спортивний зал | - | - | - | - |
| 2. | Спортивна кімната | окрема будівля | 25 | 3,3 | 7 |
| Площа приміщень при спортивному залі: |  |  |  |  |  |
| 3. | Кімната для зберігання інвентарю | поряд із спортивною кімнатою | 4 | - | - |
| 4. | Роздягальня: | - | - | - | - |
|  | жіноча | - | - | - | - |
|  | чоловіча | - | - | - | - |

в) Наявність у навчально-спортивних приміщеннях туалетів, умивальників, душових кімнат: відсутні

г) Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: частково забезпечені

д) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання навчально-спортивних приміщень: задовільний

Наявні проблеми:  потрібно поновити спортивний інвентар та провести ремонт спортивного майданчика

4.10.	Приміщення культурно-побутового призначення:

а) Місце розташування: відсутні

б) Площа приміщень, площа на 1 учня:

| № з/п | Приміщення | Площа приміщень | Площа на 1 місце (м2) | Кількість місць |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Медіатека | - | - | - |
| 2. | Актовий зал | - | - | - |

в) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання і утримання приміщень культурно-побутового призначення: -

Наявні проблеми: немає

4.11. Приміщення службового призначення.

а) Місце розташування: шкільний корпус

б) Площа приміщень службового призначення:

| № з/п | Приміщення | Площа (м2) | Місце розташування | № з/п | Приміщення | Площа (м2) | Місце розташування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабінет директора | 16 | шкільний корпус | 2 | Кабінети заступників директора | - | - |
| 3 | Учительська | 16 | шкільний корпус | 4 | Приймальня | - | - |
| 5 | Центр методичної роботи | - | - | 6 | Приміщення для учнівського самоврядування | - | - |
| 7 | Навчальні приміщення | - | - | 8 | Приміщення технічного персоналу | - | - |
|  | математики | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Наявні інші приміщення (вказати) | - | - |
|  | фізики | - | - |  |  |  |  |
|  | географії і т.д. | - | - |  |  |  |  |

в) Обладнання службових і навчальних приміщень необхідними меблями, мультимедійними засобами та інформаційно-комп’ютерними технологіями: меблі та комп’ютерна техніка застаріли.

Наявні проблеми: необхідно провести капітальний ремонт службових приміщень та придбати нові меблі та комп’ютерну техніку.

4.12. Медико-санітарні приміщення.

а) Місце розташування, площа, обладнання:

| № з/п | Приміщення | Площа (м2) | Місце розташування | Обладнання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Медпункт | - | - | - |

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медико-санітарних приміщень: -

Наявні проблеми: потрібно облаштувати медичну кімнату та відкрити хоча б 0.5 ставки медичної сестри

4.13. Побутові приміщення.

а) Місце розташування, загальна площа, площа на 1 учня. Кількість приміщень:

| № з/п | Приміщення | Місце розташування | Кількість приміщень | Площа на 1 учня при макс. наповн. | Загальна площа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коридори | приміщення школи | 4 | 1,75 | 33 |
| 2. | Вестибюль | приміщення школи | 1 | 1,54 | 67,5 |
| 3. | Гардероб | - | - | - | - |
| 4. | Санвузли з умивальниками | приміщення школи | 1 | 0,1 | 4 |

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання побутових приміщень: задовільний

Наявні проблеми: необхідно провести капітальний ремонт побутових приміщень

V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування

5.1.	Місце розташування їдальні:  приміщення школи

5.2.	Загальна площа їдальні: 46 м2 в т.ч. площа обіднього залу: 26 м2

Площа виробничих приміщень: 20 м2

5.3.	Обідній зал розрахований на 24 місця.

5.4.	Площа обіднього залу на 1 місце 1,53 м2  (із розрахунку на 1/3 частину учнів).

5.5.	Кількість учнів на 1 умивальник у їдальні 16 (із розрахунку на 1/3 частину учнів).

5.6.	Наявність виробничих приміщень: так

5.7.	Наявність санітарно-побутових приміщень: немає

5.8.	Наявність овочесховища: наявне

Площа овочесховища: 12 м2

5.9.	Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим посудом та ін.: 100 %

5.10.	Умови та режим миття посуду:  протічна холодна та гаряча вода, ванни для миття та полоскання посуди

5.11.	Режим роботи харчоблоку: 830 - 1430

5.12.	Організація харчування здійснюється: самостійно

5.13.	Режим харчування: одноразове харчування, комплексний обід

5.14.	Організацію контролю за якістю харчування покладено на: Янчак А.Г.

5.15.	Санітарно-технічний та санітарно-протиепідемічний стан приміщень їдальні: задовільний

Наявні проблеми: потрібно провести заміну технологічного обладнання, а саме придбати нову електроплиту з духовою шафою, пароконвектор, електросковороду

VI. Природне та штучне освітлення

6.1.	Орієнтація вікон навчальних приміщень: на усі сторони  горизонту

6.2.     Коефіцієнт природного освітлення кабінетів: не проводилось

6.3.	Джерела штучного електричного освітлення:  люмінесцентні лампи

6.4.	Питома електропотужність (Вт/м2): не визначалась

6.5.	Стан природного та штучного електричного освітлення: задовільний

VII. Санітарно-гігієнічне забезпечення функціонування

закладу освіти

7.1.	Наявність угоди про проведення дератизації, дезінфекції: немає

7.2.	Наявність угоди про вивіз сміття: немає

7.3.	Наявність графіка проходження періодичних медоглядів працівниками закладу освіти: так

7.4. Медобслуговування учнів здійснюється: НКП «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Скориківської сільської ради

7.5. Дані лабораторно-технічного контролю за умовами навчання, харчування учнів: задовільні

VIII. Споживання ресурсів

8.1. Наявність приладів обліку теплової енергії, споживання теплової енергії за попередній/поточний рік (Гкал): немає

8.2. Наявність приладів обліку газу, споживання газу за попередній/ поточний рік (м3): газовий лічильник Metrix G6, 5500 м3

8.3. Наявність приладів обліку електричної енергії, споживання електричної енергії  за попередній/поточний рік (кВт⋅год): 7000 кВт⋅год

8.4. Наявність приладів обліку холодної води, споживання холодної води за попередній/ поточний рік (м3): немає

8.5. Наявність приладів обліку гарячої води, споживання гарячої води за попередній/ поточний рік (м3): немає

Наявні проблеми: потрібно встановити лічильник обліку та електронної передачі даних

IX. Інформація щодо проведених заходів із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти за попередній рік та завдання з окреслених питань для реалізації у поточному році із зазначенням використаних коштів (державна субвенція, ДФРР, кошти місцевого бюджету):

Протягом 2021 року в НВК проведено ряд заходів із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази, а саме:

- проведено поточний ремонт роздаточної ДНЗ із встановленням плитки на підлогу, подвійної ванни для миття посуди та двох сушок для посуди;

- проведено встановлення ігрових споруд на дитячому майданчику ДНЗ;

- придбано для 1 класу НУШ ноутбук,

- придбано подвійну ванну для миття посуди для харчоблоку школи;

- придбано електром’ясорубку для харчоблоку школи;

- проведено поточні ремонти усіх приміщень НВК;

- для дошкільного навчального закладу придбано сушку для білизни та прасувальну дошку, обладнано кімнату для сушіння білизни;

- для спостереження за територією НВК встановлено шість відеокамер зовнішнього спостереження, чотири в школі, дві в ДНЗ.

Поряд з цим передбачено окремі питання для реалізації у поточному році покращення навчально-методичної та матеріально-технічної бази, а саме:

- заплановано провести заміну чотирьох дверей в класних кімнатах на металопластикові (відношення ТОВ «Україна»);

- заплановано провести капітальний ремонт комп’ютерного класу та кабінету директора (проект переданий народному депутату України Василіву І.В.);

- заплановано провести заміну електроплит для харчоблоків ДНЗ та школи;