

**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ**

**САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ**

**ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ОЗЕРНЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ СВІТИ**

**НАКАЗ**

 **№ 125/О 01.09.2021 р.**

**Про затвердження заходів по виконанню припису**

**з пожежної безпеки**

На виконання припису Про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Одеській області від 02 липня 2021 року №55, з метою уникнення пожежної небезпеки

**Наказую:**

1. Затвердити План заходів по виконанню припису Про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Одеській області від 02 липня 2021 року №55.

2. Адміністрації закладу звернутися до начальника управління освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з повідомленням про потребу коштів на усунення недоліків.

3. Відповідальному за пожежну безпеку Бойнегрі О.І. :

3.1. До 01.10.2021 року виконати пункт 10 Плану заходів по виконанню припису.

4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 Директор Оксана ТЕЛЬПІЗ

З наказом ознайомлений О.І. Бойнегрі

Затверджено

наказ від 01.09.2021 №125

Директор \_\_\_\_\_\_\_ Оксана ТЕЛЬПІЗ

**План заходів по виконанню припису**

Про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Одеській області від 02 липня 2021 року №55

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Заходи** | **Термін виконання** | **Відповідальний** |
| 1. | Написати відношення начальнику управління освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про фінансові потреби для забезпечення пожежної безпеки в школі, а саме: | 20.08.2021 | Директор  |
| 1.1. | Приміщення обладнати системами протипожежного захисту (системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей) |  | Управління освіти |
| 1.2. | Приміщення обладнати системами протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації) |  | Управління освіти |
| 1.3. | Приміщення котельної обладнати системами протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації, автономною системою пожежогасіння) |  | Управління освіти |
| 2. | Дерев’яні конструкції горищних приміщень будівлі корпуса «В», підсобних приміщень обробити засобами вогнезахисту. | 01.02.2021 | Директор, Управління освіти |
| 3. | З’єднання, відгалужування та окінцювання жил проводів в приміщеннях, котельній виконати за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо)  |  | Заступник директора з АГЧ |
| 4. | Коридори та інші шляхи евакуації обладнати евакуаційним освітленням згідно вимог ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» | 01.02.2021 | Заступник директора з АГЧ |
| 5. | Оновити плани евакуації | 01.02.2021 | Заступник директора з АГЧ |
| 6. | Працівників забезпечувати засобів колективного та індивідуального захисту | 01.02.2021 | Заступник директора з АГЧ |
| 7. | Приміщення та територію обладнати відповідними знаками безпеки. | 01.02.2021 | Заступник директора з АГЧ |