Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Капітальний ремонт покрівлі будівлі Райгородського ліцею по вул. Миру 11А, с. Райгород Гайсинського району Вінницької області (коригування 2) (код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

(відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт покрівлі будівлі Райгородського ліцею по вул. Миру 11А, с. Райгород Гайсинського району Вінницької області (коригування 2) (код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи);

- Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2025-05-27-011939-a;

- Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (закупівля здійснюється відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості № 1178),

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: закупівля зумовлена необхідністю забезпечення безпеки та комфорту учнів та персоналу, а також для збереження самого приміщення.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, відповідають технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період виконання робіт. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати Кошторисним нормам України, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 01.11.2021 №281, іншим нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів.

- Очікувана вартість закупівлі: 3 685 810,00 грн. визначена відповідно до розробленої та затвердженої проектної документації та розрахована відповідно до п. 4 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, очікувана вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (далі – КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»), прийнятого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

Фінансування закупівлі здійснюється відповідно до затвердженого кошторису та наявної потреби за рахунок коштів місцевого бюджету, та за бюджетною програмою КПКВК 0611021» Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(технічна специфікація) на закупівлю робіт

Капітальний ремонт покрівлі будівлі Райгородського ліцею по вул. Миру 11А, с.Райгород Гайсинського району Вінницької області (коригування 2)

(код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»  - 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

Клас наслідків (відповідальності): СС2

Роботи повинні бути виконані відповідно до проєкту та з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно- правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проєктній документації та умовам проєкту договору про закупівлю, зазначеному в додатку № 3 до тендерної документації, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання.

Забезпечення об’єкта будівництва матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт згідно з цим Технічним завданням, відповідно до умов проєкту договору про закупівлю, зазначеного в додатку № 3 до тендерної документації, покладається на переможця процедури закупівлі.

Строк виконання робіт становить: до 31.12.2027 р.

Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): Україна, Вінницька область, Гайсинський район, с.Райгород, вул.Миру 11А.

Обсяг виконання робіт: 1 робота

Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить: 10 років з дня його прийняття замовником.

Примітка. Згідно з пунктом 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить 10 (десять) років з дня його прийняття замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором підряду або законом.

Вимоги до формування ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) учасника зазначені в пункті 3.8 тендерної документації.

Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт, передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій. Учасник повинен гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проєктній документації, та можливість експлуатації об’єкта будівництва протягом гарантійного строку, зазначеного в цьому додатку.

Для підготовки тендерної пропозиції та розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) учасника замовник у складі цього Технічного завдання надає такі дані:

| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі Райгородського ліцею по вул. Миру 11А, с. Райгород Гайсинського району Вінницької області (коригування 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  | м2 | 420,3 |  |  |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами |  | м2 | 420,3 |  |  |
| 3 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок |  | м2 | 420,3 |  |  |
| 4 | Розбирання дерев'яних мауерлатів |  | м2 | 420,3 |  |  |
| 5 | Навантаження сміття вручну |  | т | 16,2655 |  |  |
| 6 | Перевезення сміття до 15 км |  | т | 16,2655 |  |  |
|  | Роздiл 2. Покрівля |  |  |  |  |  |
| 7 | Виготовлення та установлення крокв |  | м3 | 14,365 |  |  |
| 8 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової |  | м2 | 420,3 |  |  |
| 9 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі |  | м2 | 420,3 |  |  |
| 10 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м |  | м2 | 420,3 |  |  |
| 11 | Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм |  | м | 91 |  |  |
|  | Роздiл 3. Слухові вікна |  |  |  |  |  |
| 12 | Улаштування слухових вікон |  | шт | 4 |  |  |
| 13 | Поліпшене фарбування колером олійним по дереву заповнень віконних прорізів |  | м2 | 11,04 |  |  |
| 14 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. |  | т | 0,083968 |  |  |
| 15 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т |  | т | 0,083968 |  |  |
| 16 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 4,8 |  |  |
| 17 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  | м2 | 4,8 |  |  |
|  | Роздiл 4. Водовiдведення |  |  |  |  |  |
| 18 | Улаштування жолобiв пластикових |  | м | 91,5 |  |  |
| 19 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів |  | м | 57 |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Вогнезахисна обробка |  |  |  |  |  |
| 20 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів |  | м3 | 14,365 |  |  |
| 21 | Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах |  | м2 | 420,3 |  |  |

Примітка: виконання робіт, передбачене по роках, означає, що виконання конкретного проекту та договору поділено на кілька етапів, кожний з яких має свій термін виконання та вартість визначений за роками.

2025 р. – 1 200 000,00 грн.

| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі Райгородського ліцею по вул. Миру 11А, с. Райгород Гайсинського району Вінницької області (коригування 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-01 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  | м2 | 420,3 |  |  |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами |  | м2 | 420,3 |  |  |
| 3 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок |  | м2 | 420,3 |  |  |
| 4 | Розбирання дерев'яних мауерлатів |  | м2 | 420,3 |  |  |
| 5 | Навантаження сміття вручну |  | т | 16,2655 |  |  |
| 6 | Перевезення сміття до 15 км |  | т | 16,2655 |  |  |
|  | Роздiл 2. Покрівля |  |  |  |  |  |
| 7 | Виготовлення та установлення крокв |  | м3 | 14,365 |  |  |
| 8 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової |  | м2 | 420,3 |  |  |
| 9 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі |  | м2 | 420,3 |  |  |
| 10 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м |  | м2 | 420,3 |  |  |
| 11 | Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм |  | м | 91 |  |  |
|  | Роздiл 3. Слухові вікна |  |  |  |  |  |
| 12 | Улаштування слухових вікон |  | шт | 5 |  |  |
| 13 | Поліпшене фарбування колером олійним по дереву заповнень віконних прорізів |  | м2 | 13,8 |  |  |
| 14 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. |  | т | 0,10496 |  |  |
| 15 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т |  | т | 0,10496 |  |  |
| 16 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 6 |  |  |
| 17 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  | м2 | 6 |  |  |
|  | Роздiл 4. Водовiдведення |  |  |  |  |  |
| 18 | Улаштування жолобiв пластикових |  | м | 91,5 |  |  |
| 19 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів |  | м | 57 |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-03 на Вогнезахисна обробка |  |  |  |  |  |
| 20 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів |  | м3 | 14,365 |  |  |
| 21 | Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах |  | м2 | 420,3 |  |  |

Примітка: виконання робіт, передбачене по роках, означає, що виконання конкретного проекту та договору поділено на кілька етапів, кожний з яких має свій термін виконання та вартість визначений за роками.

2026 р. – 1 180 000,00 грн.

| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі Райгородського ліцею по вул. Миру 11А, с. Райгород Гайсинського району Вінницької області (коригування 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-01 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Перекриття |  |  |  |  |  |
| 1 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар |  | м2 | 605,5 |  |  |
| 2 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою |  | м3 | 121,1 |  |  |
| 3 | Укладання ходових дошок |  | м | 77,5 |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-02 на Блискавкозахист |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 4 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 |  | м3 | 20 |  |  |
| 5 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 3 |  | м3 | 20 |  |  |
| 6 | Ущiльнення грунту |  | м3 | 20 |  |  |
| 7 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм |  | шт | 4 |  |  |
| 8 | Улаштування стержневого заземленння при довжині стержня до 10 м |  | м | 48 |  |  |
| 9 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм |  | м | 350 |  |  |
| 10 | Розкочування сталі круглої |  | км | 0,14 |  |  |
| 11 | Монтаж блискавкоприймача, висотою до 5 м |  | шт | 4 |  |  |
| 12 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 10 |  |  |
| 13 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  | м2 | 10 |  |  |
| 14 | Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці |  | коробка | 4 |  |  |
| 15 | Схема контролю ізоляції електричної мережі за допомогою електровимірювальних приладів |  | схема | 4 |  |  |
| 16 | Випробування підвищеною напругою збірних і з’єднувальних шин, напруга до 11 кВ |  | випроб. | 4 |  |  |
| 17 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 30 км |  | т | 0,15 |  |  |

Примітка: виконання робіт, передбачене по роках, означає, що виконання конкретного проекту та договору поділено на кілька етапів, кожний з яких має свій термін виконання та вартість визначений за роками:

2027 р. – 1 305 810,00 грн.