ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ МОН України

від 03.02.2005р. № 79

Базовий перелік засобів навчання

та обладнання навчального і загального призначення для кабінету

хімії

в загальноосвітніх навчальних закладів

| # Об'єкти натуральні. Колекції |  |  |
| --- | --- | --- |
| Алюміній | 1 компл. |  |
| Волокна | 1 компл. |  |
| Кам'яне вугілля й продукти його переробки | 1 компл. |  |
| Каучуки | 1 компл. |  |
| Метали і сплави | 1 компл. |  |
| Нафта і продукти її переробки | 1 компл. |  |
| Скло і вироби зі скла | 1 компл. |  |
| Пластмаси | 1 компл. |  |
| Мінерали і гірські породи | 15 компл. |  |
| Паливо | 1 компл. |  |
| Чавун і сталь | 1 компл. |  |
| Добрива | 1 компл. |  |
| Сировина і найважливіші продукти хімічних виробництв | 1 компл. |  |
| Естери | 1 компл. |  |
| Амінокислоти | 1 компл. |  |
| Карбонові кислоти | 1 компл |  |
| Неорганічні кислоти | 1 компл. |  |
| Оксиди | 1 компл. |  |
| ## Основи | 1 компл. |  |
| Солі | 1 компл. |  |
| Шкала твердості | 1 компл. |  |
| Моделі |  |  |
| Кристалічні ґратки: Алмазу Графіту Карбон(ІУ)оксиду Заліза Магнію Міді Натрій хлориду Йоду Льоду | 1 компл. |  |
| Заводські апарати хімічних виробництв і металургії: Сульфатної кислоти Синтезу амоніаку Виробництва алюмінію Конвертора Доменної печі Переробки нафти | 1 компл. |  |
| Моделі атомів зі стержнями для складання моделей молекул | 15 наб. |  |
| Моделі атомів для складання об'ємних моделей молекул | 1 наб. |  |
| Будова атомів і молекул | 1 наб. |  |
| Моделі-аплікації |  |  |
| Моделі атомів | 1 наб. |  |
| Прилади та пристосування |  |  |
| Апарат для дистиляції води | 1 шт. |  |
| Баня комбінована лабораторна | 1 шт. |  |
| Терези технічні з важками (або терези електронні) | 1 шт. |  |
| Терези навчальні з різновагами | 15 шт. |  |
| Випрямляч струму | 1 шт. |  |
| Ареометри навчальні (20 шт. зі шкалами різних параметрів) | 2 наб. |  |
| Прилад для перегонки (на шліфах) Прилад для вивчення електрохімічного ряду напруг металів Прилад для демонстрації ефекту Тіндаля | 3 шт. 1 шт. 1 шт. |  |
| Холодильники | 1 наб. |  |
| Насос водоструминний лабораторний (Ветцеля) | 1 шт. |  |
| Термометри лабораторні | 1 наб. |  |
| Термометр електронний | 1 шт. |  |
| Мікроскоп | 15 шт. |  |
| Комплект електропостачання для кабінету хімії з розетками на 42В і 220В | 1 компл. |  |
| Нагрівачі: Електронагрівач Спиртівка Пальник універсальний з термостійкого скла | 1 наб. 15 шт. 15 шт. 1 шт. |  |
| Шафа сушильна | 1 шт. |  |
| Піч муфельна | 2 шт. |  |
| Центрифуга | 3 шт. |  |
| Апарат для добування газів (Кіппа) | 1шт. |  |
| Апарат для проведення хімічних реакцій | 1 шт. |  |
| Газометр, 5 л | 1 шт. |  |
| Джерело струму п'єзоелектричне | 1 шт. |  |
| Прилад для добування розчинних речовин у твердому вигляді | 1 шт. |  |
| Прилад для добування галогеналканів і естерів | 15 шт. |  |
| Колонка адсорбційна | 2 шт. |  |
| Хроматограф газовий навчальний | 1 шт. |  |
| Перетворювач високовольтний з комплектом приладів | 1 компл. |  |
| Прилад для ілюстрації залежності швидкості хімічної реакції від умов | 1 шт. |  |
| Прилад для окиснення спирту над мідним каталізатором | 1 шт. |  |
| Прилад для визначення складу повітря | 1 шт. |  |
| Прилади для добування газів: для добування і збирання газів (витисненням повітря) для добування і збирання газів (над водою) | 15 наб. 15 каб. |  |
| Приладдя |  |  |
| Дошка для сушіння посуду | 1 шт. |  |
| Штатив хімічний лабораторний | 4 шт. |  |
| Штатив для демонстраційних пробірок | 2 шт. |  |
| Штатив для Пробірок | 15 шт. |  |
| Столик підйомний | 2 шт. |  |
| Екран фоновий | 15 наб. |  |
| Екран захисний | 2 шт. |  |
| Таган-триніжок | 15 шт. |  |
| Трикутник для тигля | 2 шт. |  |
| Трикутник для тигля №1 | 15 шт. |  |
| Приладдя для роботи з малими кількостями речовин (мікролабораторія) | 15 наб. |  |
| Тримач для пробірок | 15 шт. |  |
| Гумове приладдя: пробки різних розмірів з отворами і без них шланги різних діаметрів груші балони для помпування повітря | 1 наб. |  |
| Пробки гумові: з тримачем № 14,5 з тримачем № 19 | 15 шт. 2 шт. |  |
| Затискачі комбіновані: гвинтовий пружинний | 1 наб. 5 шт. 5 шт. |  |
| Трубки пластикові | 1 наб. |  |
| Підставка для переливання реактивів | 2 шт. |  |
| Спіраль мідна з Держаком (тримачем) | 20 шт. |  |
| ###### Петля ніхромова з тримачем | 20 шт. |  |
| Рукавички гумові медичні Рукавички гумові хімічно стійкі | 300 пар 2 пари |  |
| Окуляри захисні | 32 пари |  |
| Сітки вогнетривкі | 1 наб. |  |
| Скельце синє | 15 шт. |  |
| Паличка скляна | 60 шт. |  |
| Промивалка пластмасова: 250 мл 500 мл | 15 шт. 2 шт. |  |
| Йоржики для миття посуду | 1 наб. |  |
| Вузли, деталі, приладдя для монтажу приладів і установок . Ложементи (укладки) для демонстраційного хімічного посуду Ложементи (укладки) реактивів і обладнання для учнівських дослідів | 1 наб. 1 наб. 1 наб. |  |
| Етикетки-самоклейки до склянок і матеріальних байок: для демонстраційних дослідів для лабораторних дослідів для зберігання реактивів | 1 наб. |  |
| Халат лабораторний бавовняний | 34 шт. |  |
| Інструменти |  |  |
| Шпатель №2 | 2 шт. |  |
| Шпатель №3 | 2 шт. |  |
| Щипці тигельні | 17 шт. |  |
| Ножиці шкільні із заокругленими кінцями | 17 шт. |  |
| Ложка №1-дозатор | 15 шт. |  |
| Ложка №2 | 2 шт. |  |
| Ложка №3 | 2 шт. |  |
| Металева ложка для спалювання речовин | 20 шт. |  |
| Ніж для скла | 2 шт. |  |
| Посуд лабораторний |  |  |
| Склянки з дозатором для зберігання розчинів, реактивів: з напівбілого скла (або пластмаси), 30-50 мл з напівбілого скла, 250мл з темного скла, 30-50 мл з темного скла, 250 мл з нижнім тубусом, 1500 мл | 1 компл. 400 шт. 70 шт. 60 шт. 5 шт. 25 шт. |  |
| Матеріальна банка з дозатором для кристалічних реактивів (250мл) | 20 шт. |  |
| Бюретки: з краном, 50 мл пряма, 25 мл | 1 компл. 2 шт. І5 шт. |  |
| Крапельниця для одноразового дозування розчинів: з притертого піпеткою (Тернера) з носиком (Шустера) | 1 компл. 5 шт. 5 шт. |  |
| Пробірки: ПХ-14 ПХ-16 ПХ-21 пробірка градуйована пробірка конічна центрифужна без поділок | 1 компл. 700 шт. 250 шт. 90 шт. 15 шт. 100 шт. |  |
| Дзвони скляні: з тубусом зверху з ґудзиком і рантом | 1 компл. 1 шт. 1 шт. |  |
| Лійка конусоподібна: проста конусоподібна, діаметр 56 мм проста конусоподібна з коротким стеблом, діаметр 75 мм проста конусоподібна з коротким стеблом, діаметр 100 мм проста № 2 для порошків | 1 компл. 15 шт. 5 шт. 3 шт. 1 шт. |  |
| Лійка циліндрична: ділильна циліндрична,'100 мл ділильна циліндрична, 250 мл крапельна, 50 мл | 1 компл. - шт. 2 шт. 5 шт. |  |
| Колба конічна: КН-50-14,5 КН-100-18,8 КН-250-29 КН.-500-29 КН-1000-29 | 1 компл. 15 шт. 15 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. |  |
| Колба круглодонна: КК-50-14,5 КК-250 КК-500-29 для перегонки круглодонна ПКВ-250 для перегонки круглодонна ПКВ-500 | 1 компл. 15 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. |  |
| Колба плоскодонна: П-50-14,5 П-250 П -500-34 П-1000-34 | 1 компл. 15 шт. 5 шт. 5 шт. 2 шт. |  |
| Мензурка: 50, мл 250, мл 500, мл 1000, мл | 1 компл. 15 шт. 1 шт 1 шт. 1 шт. |  |
| Промивна склянка: двогорба С-2Г 500 для промивання газу (Тищенка) з насадкою СН-200 (Дрекселя) | 1 комп. 2 шт. 1 шт. 1 шт. |  |
| Стакани: високий ВН-50 мл високий ВН-150 мл високий ВН-600 мл високий з носиком, 400 мл високий з носиком, 1000 мл високий з плечиками для зважування.(бюкс) стакан низький НН-250 | 1 компл. 15 шт. 15 шт. 5 шт. 5 шт. 2 шт. 5 шт. 5 шт. |  |
| Циліндри мірні: . з носиком, 50 мл з носиком, 100 мл з носиком, 250 мл з носиком, 500 мл з носиком, 1000 мл | 1 компл. 15 шт. 15 шт. 2 шт. 2 шт. 1шт. |  |
| Ексикатор без крана | 1 шт. |  |
| Алонж зігнутий | 2 шт. |  |
| Чаша кристалізаційна: конічна з обручем ЧКО, 125 мм конічна з обручем ЧКО, 190 мм кристалізаційна, 310 м | 1 компл. 15 шт. 1 шт. 1 шт. |  |
| Пластина для крапельного аналізу | 30 шт. |  |
| Фарфоровий і фаянсовий посуд: Чашка випарювальна Чашка випарювальна №1 Ступка з товкачиком Ложка для набирання речовин Прокладка керамічна Тигель з кришкою Тигель №1 з кришкою | 1 наб. 2 шт. 15 шт. 2 шт. 3 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. |  |
| Каструля фарфорова Кухоль фарфоровий Лійка Бюхнера | 15 шт. 5 шт. 5 наб. |  |
| Мірний посуд різного призначення | 15 компл. |  |
| Посуд для реактивів (мікролабораторія) | 15 компл. |  |
| Посуд для роботи з малими кількостями речовин (мікролабораторія) | 15 наб. |  |
| Трубки скляні (різних типів, діаметрів, прямих і зігнутих під різними кутами) | З наб. |  |
| Крани: одноходовий 2,5 К1ХА спускний, 2,5 | 1компл. 5 шт. 2 шт. |  |
| Матеріали |  |  |
| Папір фільтрувальний Фільтри (діаметр 55 мм, біла стрічка) Фільтри (діаметр 70 мм, червона стрічка) Фільтри (діаметр 70 мм, біла стрічка) Фільтри (діаметр '70 мм, синя стрічка) | 200 г 1 упаковка 1 упаковка 1 упаковка 1 упаковка |  |
| Вата, 100 г | Зшт. |  |
| Бавовняна серветка | 40 шт. |  |
| Рушники паперові | 15 рул. |  |
| Суміш спиртів для спиртівки | 10 л |  |
| Скіпки | 300 шт. |  |
| Аптечка | 1 шт» |  |
| Друковані таблиці |  |  |
| Портрети видатних вчених-хіміків | 1 компл. |  |
| Періодична система елементів Д. І. Менделєєва: коротка форма довга форма Хімічні елементи Будова атома і хімічний зв'язок Будова речовини Хімічні реакції Електролітична дисоціація Теорії та закони хімії Неорганічні речовини (склад, будова, властивості, добування, застосування) Номенклатура неорганічних сполук Номенклатура органічних сполук Генетичні зв'язки неорганічних речовин Генетичні зв'язки органічних речовин Органічні речовини (склад, будова, властивості, добування, застосування) Гомологія та ізомерія Металургія Хімічні виробництва Ужиткова хімія | 1 шт. 1 шт. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. |  |
| Хімія та екологія Хімія та енергетика Дисперсні системи Добрива Корозія Електроліз: хімічні волокна Пластмаси Каучуки Композиційні матеріали Метали і сплави Синтези на основі вуглеводневої сировини | 1компл. 1 компл 1 компл. 1 компл, 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1компл. 1 компл. |  |
| Довідково-інструктивні таблиці з хімії: Інструкція з безпеки праці в кабінеті хімії Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії Лабораторне обладнання та робота з ним Електрохімічний ряд напруг Розчинність кислот, основ, солей у воді Відносна електронегативність атомів хімічних елементів | 1 компл. |  |
| Картки для індивідуальної роботи |  |  |
| Практичні роботи з неорганічної хімії | 15 наб. |  |
| Практичні роботи з органічної хімії | 15 наб. |  |
| Екранно-звукові |  |  |
| Комп'ютерні програми навчального призначення |  |  |
| Електронна будова атомів хімічних елементів |  |  |
| Будова органічних сполук |  |  |
| Будова неорганічних сполук |  |  |
| Хімічні реакції неорганічних і органічних речовин |  |  |
| Промислове виробництво найважливіших хімічних речовин (8-11 кл.) |  |  |
| Віртуальна хімічна лабораторія | 1 шт. |  |
| Конструктор хімічних дослідів | 1 шт. |  |
| Тести з хімії для 8-го класу | 1 шт. |  |
| Тести з хімії для 9-го класу | 1 шт. |  |
| Тести з хімії для 10-го класу | 1 шт. |  |
| Тести з хімії для 11-го класу | 1 шт. |  |
| Хімія у світовій історії | 1 шт. |  |
| Віртуальні екскурсії з хімії | 1 шт. |  |
| Бібліотека таблиць з хімії (8-11 кл.) | 1 шт. |  |
| Інтерактивна-періодична система | 1 шт. |  |
| Бібліотека наочностей з хімії (8-9 кл.) | 1 шт. |  |
| Бібліотека наочностей з хімії (10-11 кл.) | 1 шт. |  |
| Шкільний експеримент з ужиткової хімії | 1 шт. |  |
| Цікаві досліди з хімії | 1 шт. |  |
| Розв'язування експериментальних задач | 1 шт. |  |
| Віртуальний хімічний тренажер | 1 шт. |  |
| Поліфункціональний обчислювально-вимірювальний комплект кабінету хімії | 1 шт. |  |
| Аналітична хімія (якісний аналіз) | 1 шт. |  |
| Аналітична хімія (кількісний аналіз) | 1 шт. |  |
| Симулятори новітніх лабораторних приладів | 1 шт. |  |
| Симулятори хімічних виробництв | V 1 ШТ. |  |
| ### Набори хімічних реактивів |  |  |
| Набір 1 «Кислоти»: Сульфатна кислота Хлоридна кислота Набір 2 «Кислоти»: Нітратна кислота Ортофосфатна кислота Набір «Гідроксиди»: Амоніаку розчин (0,25 (25 %)) Барій гідроксид Калій гідроксид Кальцій гідроксид Натрій гідроксид Набір «Оксиди металічних елементів»: Алюміній оксид Барій оксид Ферум (Ш) оксид Кальцій оксид Магній оксиД Купрум (П) оксид (гранули) Купрум (П) оксид (порошок) | 1 наб. 4,800 кг 2,500 кг 1 наб. 0, 300 кг 0,050 кг 1 наб. 0,500 кг 0,050 кг 0,200 кг 0,500 кг 0,500 кг 1 наб. 0,050 кг 0,050 кг 0,100 кг 0,050 кг 0,100 кг 0,100 |  |
| Цинк оксид | 0,100 кг |  |
| Набір «Метали»: | 1 наб. |  |
| Алюміній (гранули) | 0,100 кг |  |
| Алюміній (порошок) | 0,050 кг |  |
| Залізо (відн. порошок) | 0,050 кг |  |
| Залізо (дріт, ошурки) | 0,050 кг |  |
| Магній (порошок) | 0,050 кг |  |
| Магній (стрічка) | 0,050 кг |  |
| Мідь (гранули, ошурки) | 0,050 кг |  |
| Цинк (гранули) | 0,500 кг |  |
| Цинк (порошок) | 0,050 кг |  |
| Олово (гранули) | 0,050 кг |  |
| Набір «Лужні й лужноземельні метали. Карбіди»: | 1 наб. |  |
| Кальцій | 10 амп. |  |
| Літій | 5 амп. |  |
| Натрій | 20 амп. |  |
| Кальцій карбід | 0,050 кг |  |
| Набір «Вогненебезпечні речовини»: | 1 наб. |  |
| Сірка (порошок) | 0,050 кг |  |
| Сірка черенкова (в паличках) | 0,050 кг |  |
| Фосфор червоний | 0,050 кг |  |
| Фосфор (У) оксид | 0,050 кг |  |
| Гідроген пероксид | 0,100 кг |  |
| Набір «Галогени»: | 1 наб. |  |
| Бром | 2 амп. |  |
| Йод | 0,025 кг |  |
| Набір «Галогеніди»: | 1 наб. |  |
| Алюміній хлорид | 0,050 кг |  |
| Амоній хлорид | 0,100 кг |  |
| Барій хлорид | 0,100 кг |  |
| Ферум (Ш) хлорид | 0,100 кг |  |
| Калій йодид | 0,100 кг |  |
| Калій хлорид | 0,050 кг |  |
| Кальцій хлорид | 0,050 кг |  |
| Литій хлорид | 0,050 кг |  |
| Магній хлорид | 0,100 кг |  |
| Купрум (ІІ) хлорид | 0,100 кг |  |
| Натрій бромід | 0,100 кг |  |
| Натрій флуорид | 0,050 кг |  |
| Натрій хлорид | 0,100 кґ |  |
| Цинк хлорид | 0,050 кг |  |
| Набір «Сульфати. Сульфіти. Сульфіди»: | 1 наб. |  |
| Алюміній сульфат | 0,100 кг |  |
| Амоній сульфат | 0,100 кг |  |
| Ферум (П) сульфат | 0,050 кг |  |
| Ферум (П) сульфат гептагідрат | 0,050 кг |  |
| Калій сульфат | 0,050 кг |  |
| Магній сульфат | 0,050 кг |  |
| Купрум (ІІ) сульфат | 0,050 кг |  |
| Купрум (ІІ) сульфат пентагідрат | 0,100 кг |  |
| Натрій сульфід | 0,025 кг |  |
| Натрій сульфіт | 0,025 кг |  |
| Натрій сульфат | 0,050 кг |  |
| Натрій гідрогенсульфат | 0,050 кг |  |
| Нікель сульфат | 0,050 кг |  |
| Цинк сульфат | 0,100 кг |  |
| Набір «Карбонати»: | 1 наб. |  |
| Амоній карбонат | 0,050 кг |  |
| Калій карбонат | 0,050 кг |  |
| Калій гідрогенкарбонат | 0,100 кг |  |
| Гідроксокупрум(П) карбонат (малахіт) | 0,100 кг |  |
| Натрій карбонат | 0,100 кг |  |
| Натрій гідрогенкарбонат | 0,100 кг |  |
| Набір «Фосфати. Силікати»: | 1 наб. |  |
| Натрій силікат наногідрат | 0,050 кг |  |
| Натрій ортофосфат | 0,100 кг |  |
| Натрій гедрогенфосфіт | 0,050 кг |  |
| Натрій дигідрогенфосфат | 0,050 кг |  |
| Набір «Роданіди. Ацетати»: | 1 наб. |  |
| Калій гексаціаноферат(ІІ) | 0,050 кг |  |
| Калій гексаціаноферат(Ш) | 0,050 кг |  |
| Калій ацетат | 0,050 кг |  |
| Калій тіоціанат (або амоній тіоціанат) | 0,050 кг |  |
| Натрій ацетат | 0,050 кг |  |
| Набір «Сполуки Мангану»: | 1 наб. |  |
| Калій перманганат | 0,500 кг |  |
| Манган(ІУ) оксид | 0,050 кг |  |
| Манган(Щ сульфат. | 0,050 кг |  |
| Манган(ІІ) хлорид | 0,050 кг |  |
| Набір «Сполуки Хрому»: | 1 наб. |  |
| Амоній дихромат | 0,500 кг |  |
| Калій дихромат | 0,050 кг |  |
| Калій хромат | 0,050 кг |  |
| Хром (Ш) хлорид гексагідрат | 0,050 кг |  |
| Набір «Нітрати»: | 1 наб. |  |
| Алюміній нітрат | 0,050 кг |  |
| Амоній нітрат | 0,050 кг |  |
| Калій нітрат | 0,050 кг |  |
| Кальцій нітрат | 0,050 кг |  |
| Купрум (ІІ) нітрат | 0,050 кг |  |
| Натрій нітрат | 0,050 кг |  |
| Аргентум (І) нітрат | 0,050 кг |  |
| Набір «Індикатори»: | 1 наб. |  |
| Лакмоїд | 0,020 кг |  |
| Метиловий оранжевий | 0,020 кг |  |
| Фенолфталеїн | 0,020 кг |  |
| Універсальний індикаторний папір | 5 упак. |  |
| Папір лакмусовий фіолетовий | 3 упак. |  |
| Папір фенолфталеїновий | 3 упак. |  |
| Папір йодокрохмальний | 2упак. |  |
| Набір «Добрива»: | 1 наб. |  |
| Амофос | 0,250 кг |  |
| Карбамід | 0,250 кг |  |
| Натриєва селітра | 0,250 кг |  |
| Кальцієва селітра | 0,250 кг |  |
| Калійна сіль | 0,250 кг |  |
| Амонію сульфат | 0,250 кг |  |
| Суперфосфат гранульований | 0,250 кг |  |
| Фосфоритне борошно |  |  |
| Набір «Вуглеводні»: |  |  |
| Бензин Бензен Вазелін |  |  |
| Гексан |  |  |
| Нафта |  |  |
| Толуен |  |  |
| Циклогексан |  |  |
| Набір «Оксигеновмісні органічні речовини»: |  |  |
| Ацетон Гліцерин Бутан-1-ол Бутан-2-ол Етанол |  |  |
| Етиленгліколь Етилацетат Пропан-1-ол Пропан-2-ол Фенол і Формалін Набір «Кислоти органічні»: Кислота амінооцтова Кислота бензенкарбонова (бензойна) Кислота масляна Кислота мурашина Кислота олеїнова Кислота пальмітинова Кислота стеаринова Кислота оцтова Набір «Вуглеводи. Аміни»: Феніламін (анілін) Метиламоній гідрогенхлорид Д-глюкоза Сахароза Фруктоза Крохмаль Набір «Галогенопохідні вуглеводні»: Гексахлороциклогексан Дихлорометан Трихлорометан Тетрахлорометан Набір «Зразки естерів і жирів»: Етиленаноат Етилметаноат Етилбутанбат Соняшникова олія Кукурудзяна олія Соєва олія Маслинова олія Лляна олія Кокосове масло |  |  |
| Пальмове масло Риб'ячий жир | 0,025кг 6,025 кг |  |
| Обладнання загального призначення |  |  |
| Відеомагнітофон | 1 шт. |  |
| Діапроектор універсальний | 1 шт. |  |
| Графопроектор | 1 шт. |  |
| Комп'ютер з комп'ютерним вимірювальним блоком та комплектом датчиків: температури тиску -рН електричної провідності | 1 шт. |  |
| Мультимедійний проектор | 1 шт. |  |
| Інтерактивна дошка | 1 шт. |  |
| Принтер | 1 шт. |  |
| Сканер | 1шт. |  |
| СО/ШЛГ | 1 шт. |  |
| Копір | 1 шт. |  |
| Комп'ютери для учнів | 15 шт. |  |
| Телевізор | 7 шт. |  |
| Пристрій для затемнення вікон | 1 шт. |  |
| Екран | 1 шт. |  |
| Обладнання спеціального призначення Меблі |  |  |
| Витяжна шафа стаціонарна з комплектом водопостачання, водовідведення, електропостачання | 1 шт. |  |
| Витяжна шафа пересувна | 1 шт. |  |
| Щит керування електроживленням | 1 шт, |  |
| Демонстраційна панель | 1 шт. |  |
| Скринька переносна металева для зберігання легкозаймистих речовин | 1 шт. |  |
| Щит експозиційний корковий | 3 шт. |  |
| Стіл для нагрівних приладів | 1шт. |  |
| Стіл лабораторний демонстраційний | 1 шт. |  |
| Стенд з комплектом протипожежного інвентарю: Вогнегасник пінний Вогнегасник порошковий Пісочниці з піском і совками до них Гумові рукавиці Кусачки електротехнічні Вогнетривка тканина (1400x2000мм) Килимок-гумовий | 1шт. 1 шт. 3 шт, 1 пара 1 пара 1 шт. 1 шт. |  |
| Стенди з безпеки праці | 2 шт. |  |
| Дошка класна з п'ятьма робочими поверхнями | 1шт. |  |
| Стіл препараторський | 1 шт. |  |
| Столи учнівські хімічні лабораторні з сантехнічним обладнанням | 15 шт. |  |
| Столи комп'ютерні | 16 шт. |  |
| Стільці | 15 шт. |  |
| Шафи для зберігання реактивів | 6 шт. |  |
| Сейф металевий | 1 шт. |  |
| Шафи для зберігання навчального обладнання | 12 шт. |  |
| Шафа для спецодягу | 1 шт. |  |

|  | ОБ'ЄКТИ НАТУРАЛЬНІ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мінерали та гірські породи | 1 компл. |
| 2. | Паливо | 1 компл. |
| 3. | Метали і сплави | 1 компл. |
| 4. | Чавун і сталь | 1 компл. |
| 5. | Кам'яне вугілля та продукти його переробки | 1 компл. |
| 6. | Скло і вироби з нього | 1 компл. |
| 7. | Сірка та її природні сполуки | 1 компл. |
| 8. | Азотні та фосфорні добрива | 1 компл. |
| 9. | Пластмаси, каучуки, природні та штучні волокна | 1 компл. |
| 10. | Природні силікати | 1 компл. |
| 11. | Нафтопродукти та продукти коксування вугілля | 1 компл. |
| 12. | Естери | 1 компл. |
| 13. | Амінокислоти | 1 компл. |
|  | МОДЕЛІ |  |
| 1. | Атоми 1-го та 2-го періодів | 1 компл. |
| 2. | Просторова сітка алмазу | 1 шт. |
| 3. | Просторова сітка графіту | 1 шт. |
| 4. | Кристалічна сітка заліза | 1 шт. |
| 5. | Просторова сітка кухонної солі | 1 шт. |
| 6. | Просторова сітка магнію | 1 шт. |
| 7. | Просторова сітка міді | 1 шт. |
| 8. | Кристалічна сітка карбон (IV) оксиду | 1 шт. |
| 9. | Установка добування сульфатної кислоти | 1 компл. |
| 10. | Набір моделей атомів зі стержнями для складання моделей молекул | 15 набор |
| 11. | Моделі Споарта-Бриглеба (кулесте-ржневі) | 1 компл. |
| 12. | Бесемерівський конвертер | 1 компл. |
| 13. | Нафтоперегонна установка | 1 компл. |
| 14. | Установка для добування етилену, ацетилену | 1 компл. |
| 15. | Установка синтезу аміаку | 1 шт. |
| 16. | Молекула води | 1 шт. |
| 17. | Молекула хлороводню | 1 шт. |
| 18. | Молекула тетрахлорометану | 1 штука |
| 19. | Парафіни та їх галагенопохідні | 1 компл |
| 20. | Контактний апарат | 1 компл. |
|  | МОДЕЛІ-АПЛІКАЦІІ |  |
| 1. | Промислові хімічні апарати | 1 компл. |
| 2. | Моделі атомів | 1 компл. |
|  | ПРИЛАДИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ |  |
| 1. | Апарат для дистиляції води ДВ-4А (4л/г) | 2 шт. |
| 2. | Апарат Кіптта скляний для добування газів: типу АКТ з нижній тубусом,- 500 мл; типу АК без нижнього тубуса, 500 мл | 1 шт. 1 шт. |
| 3. | Апарат Гофмана | 1 шт. |
| 4. | Газометр | 1 шт. |
| 5. | Газовий пальник Бунзена | 1шт. |
| 6. | Газовий пальник Теклю | 1 шт. |
| 7. | Прилад для демонстрації руху йонів | 1 шт. |
| 8. | Прилад Ландольта | 1 шт. |
| 9. | Прилад для вивчення швидкості реакції | 1 шт. |
| 10. | Прилад для електролізу солі | 1 шт. |
| 11. | Холодильник з вставною трубкою (за Лібіхом), типу ХЛ | 1шт. |
| 12. | Холодильник кульковий (трьох-, шести-, восьми-) | 1 шт. |
| 13. | Насос водоструминний лабораторний (Ветцеля) | 15 шт. |
| 14. | Спиртівка лабораторна | 15 шт. |
| 15. | Термометр лабораторний ТЛ-2Б-1 | 1 шт. |
| 16. | Термометр лабораторний +150°С | 1 шт. |
| 17. | Ареометри: АОН-4 700/1000, АОН-4 1000/1500, АОН-4 1000/1800 | 1 компл. |
| 18. | Терези технічні ВЛТ-500 | 2 шт. |
| 19. | Терези навчальні | 15 шт. |
| 20. | Важки 4-го класу лабораторні типу В-4-210 | 15 компл. |
| 21. | Нагрівачі для колб НКУ | 2 шт. |
| 22. | Плитка електрична ПЛ-300 | 3 шт. |
| 23. | Нагрівач пробірок навчальний НКН | 1 шт. |
| 24. | Нагрівач пробірок електричний шкільний НПЕШ | 1 шт. |
| 25. | Нагрівач лабораторний шкільний НЛШ | 1 шт. |
| 26. | Нагрівач колб навчальний НКН | 1 шт. |
| 27. | Баня комбінована лабораторна | 1 шт. |
| 28. | Машина для свердління пробок | 1 шт. |
| 29. | Годинник пісочний: 0,5хв, 1хв, 2 хв, 3 хв. | 1 компл. |
| 30. | Шафа сушильна СЕШ-ЗН | 1 шт. |
|  | ПРИЛАДДЯ |  |
| 1. | Штатив демонстраційний хімічний | 1 шт. |
| 2. | Штатив хімічний лабораторний | 15 шт. |
| 3. | Штатив для пробірок: на 10 гнізд на 20 гнізд | 15 шт. 15 шт. |
| 4. | Затискач пружинний | 15 шт. |
| 5. | Пробіркотримач | 15 шт. |
| 6. | Підставки для циліндрів (для збирання газів) | 15 шт. |
| 7. | Дошка для сушіння посуду | 1 шт. |
| 8. | Дошка для краплинного аналізу | 1 шт. |
| 9. | Екран захисний | 1 шт. |
| 10. | Окуляри захисні | 15 шт. |
| 11. | Сітка металева азбестова 12x12 | 1 шт. |
| 12. | Вставка для ексикатора | 8 шт. |
| 13. | Шланги з'єднувальні: 5/7,5; 6/8,5 | 3 наб. |
| 14. | Пробки гумові: 12,5; 14,5; 19; 29; 40; 45 | 3 наб. |
| 15. | Пульверизатор | 3 шт. |
| 16. | Груша для піпеток: 35мл; 90мл | 15 шт. 15 шт. |
| 17. | Рукавички гумові | 15 пар |
| 18. | Йоржик для миття посуду | 5 шт. |
|  | ІНСТРУМЕНТИ |  |
| 1. | Ніж для скла | 5 шт. |
| 2. | Ніж для заточування свердел | 2 шт. |
| 3. | Ножиці шкільні із закругленими кінцями, малі | 15 шт.. |
| 4. | Тигельні щипці | 15 шт. |
| 5. | Ложка залізна з довгою ручкою (для спалювання речовин) | 15 шт. |
| 6. | Ложка порцелянова | 15 шт. |
| 7. | Шпатель порцеляновий подвійний №1,№2 | 15наб. |
| 8. | Набір свердел для обробки пробок | 1 наб. |
| 9. | Пінцет | 15 шт. |
| 10. | Напилки: тригранні, плоскі, круглі | 1 наб. |
|  | ПОСУД ЛАБОРАТОРНИЙ |  |
| 1 | Пробірка хімічна з рантом: 17-150; 19-180; 20-200 | 30 шт. 30 шт. 30 шт. |
| 2 | Пробірка мірна без шліфа: П-2-5; П-2-10; П-2-25 | 30 шт. 30 шт. 30 шт. |
| 3 | Пробірка лабораторна термостійка: 5-50; 13-120; 16-150; 20-180; 10-100; 20-200 | 30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт. |
| 4 | Пробірка з бічним відводом 21-170 | 30 шт. |
| 5 | Колба конічна вузькогорла: 50-20; 100-25; 250-32 | 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| б | Колба конічна широкогорла: 100-32; 250-40; 500-40 | 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 7 | Колба для фільтрування під вакуумом: 250-31; 500-32 | 5 шт. 5 шт. |
| 8 | Колба мірна без пробки: 50-11; 100-12; 200-14; 250-14 | 15 шт. 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 9 | Колба плоскодонна вузькогорла: 50-20; 100-25; 205-25; 500-32 | 15 шт. 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 10 | Колба плоскодонна широкогорла: 50-25; 100-32; 250-32; 500-40 | 15 шт. 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 11 | Колба круглодонна вузькогорла з коротким горлом: 100-25; 250-25; 500-32 | 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 12 | Колба круглодонна широкогорла з коротким горлом: 100-32; 250-32; 500-40 | 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 13 | Колба круглодонна вузькогорла з довгим горлом: 100-25; 250-25; 500-32 | 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 14 | Колба для перегонки з верхньою відвідною трубкою типу ВТ: 50-20; 100-25; 250-25 | 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 15 | Колба для перегонки з нижньою відвідною трубкою типу НТ: 50-20; 100-25; 250-25 | 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 16 | Колба конічна круглодонна з довгим горлом з пробкою типу КП: 50-20; 100-25; 205-25 | 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 17 | Стакан високий з носиком типу ВН: 50-60; 100-90; 150-95; 500-150 | 15 шт. 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
|  | Стакан високий без носика типу В: 50-60; 100-90; 150-95; 500-150 | 15 шт. 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 19 | Стакан низький з носиком типу НН: 250-90; 400-115; 600-140 | 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 20 | Стакан низький без носика типу Н: 25040; 400-115; г 600-140 | 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 21 | Стаканчик для зважування високий (бюкс) типу СВПЗ-25 | 15 шт. |
| 22 | Стаканчик для зважування низький (бюкс) типу СНПЗ-65 | 15 шт. |
| 23 | Мензурка скляна без ніжки: 50 мл; 100 мл; 250 мл | 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 24 | Циліндр хімічний з носиком для збирання газів, 250 мл | 15 шт. |
| 25 | Циліндр для ареометра без носика, 500 мл | 15 шт. |
| 26 | Циліндр вимірювальний з носиком : 10 мл; 25 мл; 50 мл; 100 мл | 15 шт. 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 27 | Лійка скляна проста конусоподібна з коротким стеблом типу 1а: 56-80; 75-110; 100-150; 150-230 | 15 шт. 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 28 | Лійка скляна проста конусоподібна з довгим стеблом типу 16: 56-140; 75-170; 100-200; 150-280 | 15 шт. 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 29 | Лійка скляна крапельна типу ЇХ: 25 мл; 50 мл; 100 мл | 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| ЗО | Пінка скляна ділильна типу X: 25 мл; 50 мл; 100 мл | 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 31 | Лійка Бюхнера (порцелянова): №1, №2 | 5 шт. 5 шт. |
| 32 | Алонжі зігнуті | 15 шт. |
| 33 | Колонка поглинальна Фрезеніуса | 15 шт. |
| 34 | Колонка вбирна | 15 шт. |
| 35 | Склянка двогорла без тубуса Вуль-фа, 500мл | 15 шт. |
| 36 | Склянка тригорла без тубуса Вуль-фа,500 мл | 15 шт. |
| 37 | Склянка промивна з тубусом | 15 шт. |
| 38 | Склянка промивна Тищенка | 5 шт. |
| 39 | Склянка вбирна Тищенка | 5 шт. |
| 40 | Склянка Дрекселя: 100 мл; 200 мл | 15 шт. 15 шт. |
| 41 | Склянка для дистильованої води: 5 л; 10 л | 2 шт. 2 шт. |
| 42 | Склянка матеріальна з нагвинчуваним горлом і пластмасовою кришкою: 15 мл; 25 мл; 50 мл; 100 мл | 15 шт. 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 43 | Реторта з тубусом, 100 мл | 15 шт. |
| 44 | Реторта без тубуса, 100 мл | 15 шт. |
| 45 | Крапельниця Шустера: 25 мл; 50 мл | 15 шт. 15 шт. |
| 46 | Крапельниця очна за Строшеїним, 50 мл | 15 шт. |
| 47 | Бюретка з краном, 25 мл | 15 шт. |
| 48 | Піпетка вимірювальна з поділками: 5 мл; 10 мл | 15 шт. 15 шт. |
| 49 | Піпетка без поділок з міткою пряма: 1мл; 2мл | 15 шт. 15 шт. |
| 50 | Піпетка капілярна | 15 шт. |
| 51 | Піпетка очна | 15 шт. |
| 52 | Скляні палички: 4 мм; 6мм | 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 53 | Предметне скло 25x75 мм | 100 шт. |
| 54 | Годинникове скло: 50мм; 100 мм | 15 шт. 15 шт. |
| 55 | Чашка кристалізаційна з носиком типу ЧКН: 250 мл; 500 мл | 15 шт. 15 шт. |
| 56 | Чашка кристалізаційна без носика типу ЧК: 250 мл; 500 мл | 15 шт. 15 шт. |
| 57 | Чашка випарювальна плоскодонна з носиком типу ЧГШ: 250 мл; 500 мл | 15 шт. 15 шт. |
| 58 | Чашка випарювальна плоскодонна без носика типу ЧП: 250 мл; 500 мл | 15 шт. 15 шт. |
| 59 | Чашка випарювальна сферична з носиком типу ЧС; 250 мл; 500 мл | 15 шт. 15 шт. |
| 60 | Чашка випарювальна сферична без носика типу ЧН: 250 мл; 500 мл | 15 шт. 15 шт. |
| 61 | Чашка випарювальна круглодонна з носиком (порцелянова): №2 №3 | 15 шт. 15 шт. |
| 62 | Ексикатор без крана типу Е: 100 мм; 140 мм; 190 мм; 250 мм | 1 шт. 1 шт. 1шт. 1 шт. |
| 63 | Ексикатор з краном вакуумний типу ЕВ: 100 мм; 140 мм; 190 мм; 250 мм | 1 шт. 1 шт. 1шт. 1 шт. |
| 64 | Ковпак звичайний для покривання з кнопкою: 150 мм; 180 мм | 5 шт. 5 шт. |
| 65 | Ступка з товкачиком: №1 №2 | 15 шт. 15 шт. |
| 66 | Тигель низький №3 | 15 шт. |
| 67 | Кран з'єднувальний скляний одно-ходовий з тонкостінними боковими трубками типу А-35 | 15 шт. |
| 68 | Кран з'єднувальний скляний одно-ходовий з товстостінними боковими трубками типу Б-3 5 | 15 шт. |
| 69 | Трубка з'єднувальна U-подібна: без відводу; з одним відводом; з двома відводами | 15шт. 15 шт. 15 шт. |
| 70 | Трубка скляна: 250/1-1,5 мм; 300/1,5-2 мм; 400/4 мм | 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
| 71 | Трубка з відтягнутим кінцем | 15 шт. |
| 72 | Хлоркальцієва трубка: з однією кулею; з двома кулями | 15 шт. 15 шт. |
| 73 | Хлоркальцієва трубка U-подібна: без відводу; з відводами без пробок; з відводами та притертими пробками | 15 шт. 15 шт. 15 шт. |
|  | МАТЕРІАЛИ |  |
| 1 | Фільтрувальний папір (фільтри зне-золені): 90 мм; 110 мм; 125 мм; 150 мм | 1 упак. 1 упак. 1 упак. 1 упак. |
| 2 | Наждачний папір | 1 упак. |
| 3 | Вата, 100 гр | 1 упак. |
| 4 | Бавовняна тканина, 15x15 см | 30 шт. |
| 5 | Сухий спирт | 15 упак. |
|  | ДРУКОВАНІ ТАБЛИЦІ |  |
| 1. | Правила техніки безпеки під час роботи в хім.кабінеті | 1 компл. |
| 2. | Найважливіші класи хімічних сполук | 1 компл. |
| 3. | Лабораторне обладнання та робота з ним | 1 компл. |
| 4. | Періодична система хімічних елементів Д. І.Менделєєва | 1 компл. |
| 5. | Кругообіг речовин у природі | 1 компл. |
| 6.. | Будова і властивості неорганічних речовин | 1 компл. |
| 7. | Будова і властивості органічних речовин | 1 компл. |
| 8. | Хімічні властивості металів | 1 компл. |
| 9. | Таблиці з металургії | 1 компл. |
| 10. | Таблиці з неорганічної хімії для 8-го класу | 1 компл. |
| 11. | Таблиці з хімії для 9-го класу | 1 компл. |
| 12. | Таблиці з хімії для 10-го класу | 1 компл. |
| 13. | Таблиці з хімії для 11-го класу | 1 компл. |
| 14. | Таблиці з хімії для 12-го класу | 1 компл. |
| І5. | Таблиці з технології хімічних виробництв з очисними спорудами | 1 компл. |
| 16. | Розчинність кислот, основ та солей у воді | 1 шт. |
| 17. | Електрохімічний ряд напруг | 1 шт. |
| 18. | Поширення елементів у природі | 1 шт. |
|  | ПОРТРЕТИ ВИДА ТНИХ ХІМІКІВ | 1 комп. |
| 1. | Демокріт |  |
| 2. | Амедео Авогадро |  |
| 3. | РобертБойль |  |
| 4. | М.В.Ломоносов |  |
| 5. | Джон Дальтон |  |
| 6. | Джозеф Прістлі |  |
| 7. | Теофраст Парацельс |  |
| 8. | Ж Л. Гей-Люссак |  |
| 9. | Д. І.Менделєєв |  |
| 10. | Й Л.Берцеліус |  |
| 11. | М.М.Бекетов |  |
| 12. | В.І.Вернадський |  |
| 13. | Ю. Лібіх |  |
| 14. | І.Л.Горбачевський |  |
| 15. | О.М.Бутлеров |  |
| 16. | А.І.Кіпріанов |  |
| 17. | О.В.Кірсанов |  |
| 18. | М.Д.Зелінський |  |
|  | КАРТИ СТІННІ |  |
| 1. | Україна. Паливно-енергетичний комплекс | 1 шт. |
| 2. | Україна. Хімічна, нафтохімічна, хіміко-фармацевтична промисловість | 1 шт. |
| 3. | Україна. Екологічна ситуація | 1 шт. |
| 4. | Україна. Металургійний комплекс | 1 шт. |
| 5. | Україна. Геологічна будова та корисні копалини | 1 шт. |
|  | ЕКРАННО-ЗВУКОВІ |  |
|  | діафільми |  |
| 1. | Оксиген | 1 шт. |
| 2. | Гідроген | 1 шт. |
| 3. | Вода | 1 шт. |
| 4. | Сульфур | 1 шт. |
| 5. | Алюміній | 1 шт. |
| 6. | Фосфор | 1 шт. |
| 7. | Нітроген | 1 шт. |
| 8. | Карбон | 1 шт. |
| 9. | Силіцій | 1 шт. |
| 10. | Галогени | 1 шт. |
| 11. | Реакції хімічних речовин | 1 шт. |
| 12. | Білки | 1 шт. |
| 13. | Цікавий хімічний експеримент | 1 шт. |
| 14. | Хімічне виробництво в Україні | 1 шт. |
| 15. | Властивості повітря | 1 шт. |
| 16. | Горіння та полум'я | 1 шт. |
| 17. | Елементи V групи періодичної системи | 1 шт. |
| 18. | Каталіз та каталізатори | 1 шт. |
| 19. | Початкові хімічні поняття | 1 шт. |
| 20. | Поділ сумішей та очищення речовин | 1 шт. |
| 21. | Речовини-невидимки | 1 шт. |
| 22. | Сахароза та виробництво цукру в Україні | 1 шт. |
| 23. | Спирти | 1 шт. |
| 24. | Хром, молібден, вольфрам | 1 шт. |
| 25. | Чарівниця хімія | 1 шт. |
| 26. | Що вивчає хімія | 1 шт. |
|  | діапозитиви |  |
| 1. | Основні неорганічні та органічні сполуки | 1 шт. |
| 2. | Будова органічних речовин | 1 шт. |
| 3. | Задачі з неорганічної хімії в малюнках | 1 шт. |
|  | транспаранти |  |
| 1. | Іонна кристалічна сітка | 1 шт. |
| 2. | Окисно-відновні реакції | 1 шт. |
| 3. | Періодичність змін властивостей елементів | 1 шт. |
| 4. | Виробництво сульфатної кислоти | 1 шт. |
| 5. | Фізичні властивості галогенів | 1 шт. |
| 6. | Гідратація йонів | 1 шт. |
| 7. | Схема утворення сігма- та пі-зв'язків у молекулі ацетилену | 1 шт. |
| 8. | Електронно-просторова будова молекули метану | 1 шт. |
| 9. | Електронно-просторова будова молекули етилену | 1 шт. |
| 10. | Електрохімічна корозія металів | 1 шт. |
| 11. | Найпростіші гомологи ацетилену | 1 шт. |
|  | КІНО-, ВІДЕО-, СD- ФІЛЬМИ |  |
| 1. | Агрегатний стан речовин | 1 шт. |
| 2. | Найважливіші продукти нафтохімічної промисловості | 1 шт. |
| 3. | Механізм електролітичної дисоціації | 1 шт. |
| 4. | Механізм розчинення твердих речовин | 1 шт. |
| 5. | Властивості розчинів електролітів | 1 шт. |
| 6. | Хімічні реакції неорганічних речовин | 1 шт. |
| 7. | Реакції органічних речовин | 1 шт. |
| 8. | Ріст кристалів | 1 шт. |
| 9. | Реакції йонного обміну | 1 шт. |
| 10. | Застосування та виробництво водню | 1 шт. |
| 11. | Цемент та його виробництво | 1 шт. |
| 12. | Життя та наукова діяльність М.В.Ломоносова | 1 шт. |
| 13. | Життя та наукова діяльність Д.І.Менделєєва | 1 шт. |
| 14. | Періодичний закон Д.І.Менделєєва | 1 шт. |
| 15. | Виробництво скла | 1 шт. |
| 16. | Проблема очищення води | 1 шт. |
| 17. | Дисперсні системи | 1 шт. |
| 18. | Мінеральні добрива | 1 шт. |
| 19. | Природні та синтетичні каучуки | 1 шт. |
| 20. | Фенол формальдегідні пластмаси, їх виробництво та використання | 1 шт. |
| 21. | Електролітична дисоціація | 1 шт. |
| 22. | Електроліз | 1 шт. |
| 23. | Вода та її значення | 1 шт. |
| 24. | Будова речовини. Типи хімічних зв'язків | 1 шт. |
| 25. | Алюміній та його виробництво | 1 шт. |
| 26. | Азот | 1 шт. |
| 27. | Штучне волокно та його виробництво | 1 шт. |
| 28. | Білки | 1 шт. |
| 29. | О.М.Бутлеров і теорія хімічної будови органічних речовин | 1 шт. |
| 30. | Будова та робота доменної печі | 1 шт. |
| 31. | Будова та робота мартенівської печі | 1 шт. |
| 32. | Будова та робота електродугової сталеплавильної печі | 1 шт. |
| 33. | Лужні метали | 1 шт. |
| 34. | Електроліз та його промислове застосування | 1 шт. |
| 35. | Силіцій | 1 шт. |
| 36. | Вуглеводи | 1 шт. |
| 37. | Карбон | 1 шт. |
| 38. | Фосфор | 1 шт. |
| 39. | Сахароза і виробництво цукру в Україні | 1 шт. |
| 40. | Техніка безпеки в кабінеті хімії | 1 шт. |
| 41. | Хімія навколо нас (чарівниця хімія) | 1 шт. |
| 42. | Ферум та його сполуки | 1 шт. |
| 43. | Корозія металів та їх захист | 1 шт. |
| 44. | Сучасне хімічне виробництво в Україні | 1 шт. |
| 45. | Каталізатори та їх дія | 1 шт. |
| 46. | Каучук | 1 шт. |
| 47. | Полімери | 1 шт. |
| 48. | Галогени | 1 шт. |
| 49. | Робота з рідкими речовинами в шкільній лабораторії | 1 шт. |

НАБОРИ ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ ТА МАТЕРІАЛІВ

| № | Назва | Норма затрати в кг на один навчальний рік |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8-9 класи | 10-12 класи |
| МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ |  |  |  |
| 1. | Алюміній металічний (гранули, фольга) | 0,050 | 0,025 |
| 2. | Залізо металічне відновлене (порошок) | 0,100 | 0,050 |
| 3. | Кальцій металічний (стружка) | 0,050 | 0,025 |
| 4. | Мідь металічна (стружка, фольга) | 0,050 | 0,050 |
| 5. | Натрій металічний | 0,050 | 0,025 |
| 6. | Магній металічний (порошок, стружка) | 0,200 | 0,200 |
| 7. | Свинець (гранули) | 0,050 | - |
| 8. | Цинк металічний (гранули або пил) | 0,200 | 0,100 |
| 9. | Сірка (порошок, палички) | 0,050 | 0,025 |
| 10. | Кремній (кристалічний) | 0,025 | - |
| 11. | Фосфор червоний | 0,015 | 0,015 |
| 12. | Иод кристалічний | 0,050 | 0,025 |
| 13. | Бром (в ампулах) | 0,010 | 0,010 |
| 14. | Вуглець | 0,025 | 0,050 |
|  | ОКСИДИ, ГІДРОКСИДИ |  |  |
| 1. | Алюміній оксид зневоднений | 0,050 | 0,025 |
| 2. | Аміак (25% р-н) | 0,100 | 0,100 |
| 3. | Аргентум оксид | 0,01 | 0,001 |
| 4. | Барій гідроксид | 0,025 | 0,025 |
| 5. | Калій гідроксид | 0,050 | 0,100 |
| 6. | Кальцій оксид | 0,025 | - |
| 7. | Кальцій гідроксид (твердий) | 0,050 | 0,100 |
| 8. | Купрум (II) оксид (гранули) | 0,050 | 0,050 |
| 9. | Купрум (II) гідроксид (порошок) | 0,200 | 0,200 |
| 10. | Магній оксид | 0,050 | - |
| 11. | Манган (IV) оксид (порошок, чда) | 0,025 | 0,025 |
| 12. | Натрій гідроксид | 0,200 | 0,100 |
| 13. | Силіцій (IV) оксид | 0,025 | 0,025 |
| 14. | Ферум (III) оксид | 0,050 | 0,050 |
| 15. | Ферум (ІП) гідроксид | 0,100 | 0,100 |
| 16. | Фосфор (V) оксид | 0,050 | - |
| 17. | Цинк оксид | 0,050 | - |
|  | СОЛІ |  |  |
| 1. | Сульфат алюмінію | 0,050 | 0,025 |
| 2. | Хлорид алюмінію | 0,100 | 0,025 |
| 3. | Фосфат алюмінію | 0,050 | - |
| 4. | Нітрат амонію | 0,015 | 0,025 |
| 5. | Сульфат амонію | 0,050 | 0,025 |
| 6. | Хлорид амонію | 0,050 | 0,100 |
| 7. | Дихромат амонію | 0,050 | - |
| 8. | Нітрат аргентуму | 0,01 | 0,01 |
| 9. | Хлорид аргентуму | 0,050 | 0,025 |
| 10. | Карбонат барію | 0,050 | . |
| 11. | Нітрат барію | 0,015 | 0,025 |
| 12. | Сульфат барію | 0,025 | 0,015 |
| 13. | Сульфіт барію | 0,025 | - |
| 14. | Хлорид барію | 0,050 | 0,025 |
| 15. | Карбонат кальцію | 0,050 | 0,025 |
| 16. | Карбід кальцію | - | 0,025 |
| 17. | Гідрогенкарбонат кальцію | - | 0,025 |
| 18. | Сульфат кальцію | 0,050 | 0,025 |
| 19. | Гідрогенсульфат кальцію | - | 0,025 |
| 20. | Хлорид дигідрат кальцію | 0,050 | 0,025 |
| 21. | Силікат кальцію | 0,025 | 0,025 |
| 22. | Фосфат кальцію | 0,050 | 0,025 |
| 23. | Дигідрогенфосфат кальцію | - | 0,025 |
| 24. | Ацетат калію | - | 0,050 |
| 25. | Гексаціаноферат (11) калію (жовта кров'яна сіль) | - | 0,015 |
| 26. | Гексаціаноферат (III) калію (червона кров'яна сіль) | - | 0,015 |
| 27. | Карбонат калію | 0,050 | 0,025 |
| 28. | Перманганат калію | 0,200 | 0,100 |
| 29. | Хлорат калію | 0,050 | - |
| 30. | Хлорид калію | 0,050 | 0,025 |
| 31. | Йодид калію (або бромід калію) | 0,025 | 0,025 |
| 32. | Сульфат калію | 0,050 | 0,025 |
| 33. | Гідрогенсульфіт калію | - | 0,025 |
| 34. | Силікат калію | 0,025 | 0,025 |
| 35. | Тіоціонат калію | - | 0,025 |
| 36. | Фосфат калію | - | 0,025 |
| 37. | Карбонат купруму (II) | 0,100 | 0,100 |
| 38. | Дигідроксикарбонат купруму (II) | - | 0,025 |
| 39. | Сульфат купруму (II) зневоднений | 0,050 | 0,100 |
| 40. | Хлорид купруму (II) | 0,050 | 0,100 |
| 41. | Карбонат магнію | 0,050 | 0,025 |
| 42. | Гідрогенкарбонат магнію | - | 0,025 |
| 43. | Дигідрогенкарбонат магнію | - | 0,025 |
| 44. | Нітрат магнію | 0,015 | 0,025 |
| 45. | Сульфат магнію | 0,050 | 0,025 |
| 46. | Хлорид магнію | 0,050 | 0,100 |
| 47. | Сульфат мангану(ІІ) | 0,050 | 0,025 |
| 48. | Хлорид мангану (II) | 0,050 | 0,025 |
| 49. | Ацетат натрію | 0,025 | 0,100 |
| 50. | Карбонат натрію | 0,100 | 0,100 |
| 51. | Гідрогенкарбонат натрію | - | 0,100 |
| 52. | Гідрогенсульфат натрію | - | 0,025 |
| 53. | Гідрогенсульфіт натрію | - | 0,025 |
| 54. | Карбонат дегідрат натрію | . | 0,025 |
| 55. | Нітрат натрію | 0,025 | 0,025 |
| 56. | Силікат натрію | 0,025 | - |
| 57. | Сульфат натрію | 0,050 | 0,100 |
| 58. | Сульфіт натрію | 0,025 | 0,100 |
| 59. | Сульфід натрію | 0,025 | 0,025 |
| 60. | Фосфат натрію | 0,050 | 0,100 |
| 61. | Нітрат плюмбуму | - | 0,025 |
| 62. | Сульфат плюмбуму | - | 0,015 |
| 63. | Сульфат феруму (II) гептагі-драт | 0,050 | - |
| 64. | Сульфат феруму (III) | 0,025 | 0,025 |
| 65. | Хлорид феруму (II) | 0,050 | 0,100 |
| 66. | Хлорид феруму (ІП) | 0,025 | 0,100 |
| 67. | Хлорид хрому (ТІЇ) | - | 0,025 |
| 68. | Сульфат цинку | 0,025 | 0,025 |
| 69. | Хлорид цинку | 0,025 | 0,025 |
|  | КИСЛОТИ |  |  |
| 1. | Ортоборна | 0,025 | - |
| 2. | Нітратна (конц.) | 0,200 | 0,100 |
| 3. | Ортофосфатна | 0,250 | 0,100 |
| 4. | Сульфатна (конц.) | 0,500 | 0,500 |
| 5. | Хлоридна (конц.) | 1,000 | 1,000 |
| 6. | Хлорна | 0,025 | - |
| 7. | Силікатна (тверда) | 0,015 | 0,025 |
|  | ЛУГИ |  |  |
| 1. | Калій їдкий (гранули) | 0,050 | 0,050 |
| 2. | Натрій їдкий (гранули) | 0,100 | 0,100 |
|  | ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ |  |  |
| 1. | Анілін | - | 0,100 |
| 2. | Бензин | - | 0.050 |
| 3. | Бензол | - |  |
| 3. | Гліцерин | - | 0.100 |
| 4. | Глюкоза | - | 0.100 |
| 5. | Діетиловий етер | - | 0.030 |
| 6. | Кислоти: мурашина 85% | . | 0.050 |
|  | масляна | . | 0.050 |
|  | олеїнова | - | 0,050 |
|  | оцтова льодяна | 0,100 | 0.100 |
|  | амінооцтова |  | 0,050 |
|  | стеаринова | - | 0,050 |
| 7. | Крохмаль | - | 0,100 |
| 8. | Спирт етиловий техн. | - | 0,200 |
| 9. | Сахароза | - | 0,100 |
| 10. | Фруктоза | - | 0,100 |
| 11. | Етилен гліколь | - | 0,050 |
| 12. | Одтоетиловий естер | - | 0,030 |
| 13. | Формалін 40% техн. | - | 0,015 |
| 14. | Фенол | - | 0,100 |
|  | індікатори |  |  |
| 1. | Папір лакмусовий фіолетовий | 5 упак. | 1 упак. |
| 2. | Лакмус нейтральний | 5 упак. | 1 упак. |
| 3. | Папір фенолфталеїновий | 5 упак. | 1 упак. |
| 4. | Метиловий оранжевий | 0,005 | 0,005 |
| 5. | Фенолфталеїн | 0,005 | 0,005 |
|  | МАТЕРІАЛИ |  |  |
| 1. | Активоване вугілля (гранули, порошок) | 0,050 | 0,050 |
| 2. | Графіт | 0,050 | - |
| 3. | Пероксид гідрогену | 0,100 | - |

Обладнання загального призначення

| Відеомігнітофон | 1 шт. |
| --- | --- |
| Діапроектор універсальний | 1 шт. |
| Графопроектор | 1 шт. |
| Комп'ютер | 1 шт. |
| Мультимедійний проектор | 1 шт. |
| Інтерактивна дошка | 1 шт. |
| Телевізор | 1 шт. |
| Пристрій для затемнення вікон | 1 шт. |
| Екран | 1 шт. |

Обладнання спеціального призначення.  Меблі

| Витяжна шафа стаціонарна з комплектом водопостачання, водовідведення, електропостачання | 1 шт. |
| --- | --- |
| Витяжна шафа пересувна | 1 шт. |
| Щит керування електроживленням | 1 шт, |
| Демонстраційна панель | 1 Шт. |
| Скринька переносна металева для зберігання легкозаймистих речовин | 1 шт. |
| Щит експозиційний корковий | 3 шт. |
| Стіл для нагрівних приладів | 1 шт. |
| Стіл лабораторний демонстраційний | 1 шт. |
| Стенд з комплектом протипожежного інвентарю: Вогнегасник пінний Вогнегасник порошковий Пісочниці з піском і совками до них Гумові рукавиці Кусачки електротехнічні Вогнетривка тканина (1400x2000мм) Килимок-гумовий | 1шт. 1 шт. 3 шт. 1 пара 1 пара 1 шт. 1 шт. |
| Стенди з безпеки праці | 2 шт. |
| Дошка класна з п'ятьма робочими поверхнями | 1шт. |
| Стіл препараторський | 1 шт. |
| Столи учнівські хімічні лабораторні з сантехнічним обладнанням | 15 шт. |
| Стільці | 30 шт. |
| Шафи для зберігання реактивів | 6 шт. |
| Сейф металевий | 1 шт. |
| Шафи для зберігання навчального обладнання | 12 шт. |
| Шафа для спецодягу | 1 шт. |