**Глуховецький ліцей Глуховецької селищної ради**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **закупівлі столярних виробів,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб:** Глуховецький ліцей Глуховецької селищної ради, 22130 вулиця Шкільна 4, селище Глухівці, Хмільницького району Вінницької області, код ЄДРПОУ: 34377328**.**

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** ДК 021:2015 **44220000-8** – **Столярні вироби**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями **UA-2024-11-19-010437-a**

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 535800,00грн**. з ПДВ

Очікувана вартість предмета закупівлі на 2024 рік сформована на підставі «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за №275 від 18.02.2020 року. На підставі даних отриманих з комерційних пропозицій, та з врахуванням виділених бюджетних призначень 48 сесією 8 скликання Глуховецької селищної ради від 31.10.2024 року за № 1272 для встановлення металопластикових перегородок та дверей на 1- му та 2 –му поверсі будівлі ліцею №2.

У зв’язку з індивідуальністю металопластикових конструкцій очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням можливого фінансування та на підставі аналізу ринкових пропозицій на вказаний товар.

Термін постачання — з дати укладання договору по 20.12.2024р.. Предмет договору підлягає доставці та встановленню за адресою 22130 вулиця Шкільна 4, селище Глухівці, Хмільницького району Вінницької області

Поставка товару здійснюється в упаковці, придатній для його транспортування і такій, що відповідає встановленим в Україні стандартам або технічним умовам, і забезпечує за умови належного поводження з вантажем захищеність предмету закупівлі під час транспортування і збереження.

**Обґрунтування технічних характеристик.**

**Технічні вимоги**

**(технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)**

Найменування предмету закупівлі : код за ДК 021: **44220000-8** «**Столярні вироби**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D:\Viknaroff\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp1.bmp | |  |  |  | | | **Найменування:** | | | | |  | |  | |  | | Конструкція 1 6000 x 3180 - 3 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Площа м.кв.:** | | | | | 19,08 | | | | | | | | | 57,24 | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  |  | **Найменування** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Кіл-сть** | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | - - Підставочний профіль N, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 3x2,16 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | - - Підставочний профіль N, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 3x1,015 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | - - Підставочний профіль, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 3x2,455 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | - - Підставочний профіль, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 3x2,455 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | - - Підставочний профіль, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 3x1,015 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | - - Підставочний профіль, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 3x2,455 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | - - Підставочний профіль, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 3x2,455 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | - - Розширювач 40 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 3x6 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | - - Розширювач 40 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 3x6 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | - - Розширювач 40 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 3x3,2 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | - - Розширювач 40 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 3x3,2 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 3x0,962 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 3x2,152 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 3x0,962 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 3x2,152 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | - H-з'єдн.тонкий (W), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | 3x6 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x2,35 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x0,85 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x2,35 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x0,85 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x2,35 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x2,1 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x2,35 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x2,1 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x0,95 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x0,85 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x0,95 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x0,85 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x2,35 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x0,85 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x2,35 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x0,85 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x2,35 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x2,1 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x2,35 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x2,1 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x0,748 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x0,884 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x2,104 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x0,884 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x2,104 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x1,169 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x1,169 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x1,169 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x1,169 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | \_ - Соед. стат. 26 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | 3x3,2 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | \_ - Соед. стат. 26 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | 3x3,2 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | \_ - Соед. стат. 26 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | 3x6,05 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | \_ - Соед. стат. 26 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | 3x6,05 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | \_ - Соед. стат. 26 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | 3x3,2 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | \_ - Соед. стат. 26 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | 3x3,2 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  |  | Відповідна планка дверна (13мм-R) NEW (ролик/язичок), бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3x1 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | Гарнітур дверний 32/92, бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | 3 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  |  | Дверний замок зріз 1950-2200 35/92 (защіпка), шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3x1 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | Петля дверна 17-20 мм , бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 3x2 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | Петля дверна 17-20 мм , бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 3x2 | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | Порог 20 мм (B,W,A), бел, м/п. | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x1,023 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | Циліндр 45\*45 Економ, шт. | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 3x1 | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  |  | Найменування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Кіл | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | Петлі дверні 4шт. 120 кг. | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | **3** | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | **12** | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | **3** | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | **12** | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | **3** | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | **12** | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | **3** | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Найменування:** | | | | |  | |  | |  | | Конструкція 2 5940 x 3460 - 1 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Колір:** | | бел | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| D:\Viknaroff\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp2.bmp   |  | | --- | |  | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Скління:** | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 4/16/4/ 24 mm | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Площа м.кв.:** | | | | |  | |  | |  | | |  | | 20,552 | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | **Найменування** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Кіл-сть** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль N, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,16 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль N, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 1,415 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,225 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,225 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 1,415 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,225 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,225 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Розширювач 40 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 3,46 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Розширювач 40 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 3,46 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Розширювач 40 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 3,46 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Розширювач 40 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 3,46 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Розширювач 40 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 3,5 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Розширювач 40 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 3,5 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,152 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 0,391 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,152 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 0,391 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,152 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 0,971 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,152 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 0,971 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Штульп 60 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 2,077 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - H-з'єдн.тонкий (W), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 3,46 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - H-з'єдн.тонкий (W), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 3,46 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,15 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2,15 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,15 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2,15 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2,1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2,15 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2,1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2,15 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,15 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,35 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,15 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,35 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,15 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2,15 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,15 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2,15 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2,1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2,15 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2,1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2,15 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,164 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2,104 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,164 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2,104 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,054 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,054 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,054 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,054 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,177 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,757 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - Соед. стат. 26 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 3,46 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - Соед. стат. 26 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 3,46 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - Соед. стат. 26 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 3,46 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - Соед. стат. 26 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 3,46 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | 1690-2230 35/92 (ролік і ригель) ЭЦ4, бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Доводчик 1500, бел, шт. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Запорна планка дверного шпінгалєта верх., шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Запорна планка дверного шпінгалєта низ., шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Накладка на цилиндр, бел, шт. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Накладка на цилиндр, бел, шт. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петля дверна 17-20 мм , бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петля дверна 17-20 мм , бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петля дверна 17-20 мм , бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петля дверна 17-20 мм , бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Порог 20 мм (B,W,A), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,423 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Ручка офісна пряма Elit 500 мм., бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Циліндр 45\*45 Економ, шт. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Шпінгалет дверний 160 мм, шт. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Найменування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Кіл | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петлі дверні 3шт. 120 кг. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петлі дверні 4шт. 120 кг. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | 4/16/4/ 24 mm | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **4** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | 4/16/4/ 24 mm | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | 4/16/4/ 24 mm | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **4** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **4** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Найменування:** | | | | |  | |  | |  | | Конструкція 3 2000 x 2300 - 1 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Колір:** | | Зол. Д. (2ст.маса) | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| D:\Viknaroff\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp3.bmp   |  | | --- | |  | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Площа м.кв.:** | | | | |  | |  | |  | | |  | | 4,37 | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | **Найменування** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Кіл-сть** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль N, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,26 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль N, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 0,925 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль N, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,26 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль N, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 0,925 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Розширювач 40 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,3 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Розширювач 40 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,3 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Розширювач 40 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,3 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,872 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,933 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,872 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,933 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,872 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,933 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,872 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,933 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - H-з'єдн.тонкий (W), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 2,3 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - H-з'єдн.тонкий (W), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 2,3 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,842 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,842 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,658 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,658 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Відповідна планка дверна (13мм-L) NEW (ролик/язичок), бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Відповідна планка дверна (13мм-R) NEW (ролик/язичок), бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Дверний замок зріз Vorne 1950-2200 35/92 (защіпка), шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Дверний замок зріз Vorne 1950-2200 35/92 (защіпка), шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Петля дверна 17-20 мм , Коричневый, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Петля дверна 17-20 мм , Коричневый, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Петля дверна 17-20 мм , Коричневый, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Петля дверна 17-20 мм , Коричневый, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Порог 20 мм (B,W,A), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,933 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Порог 20 мм (B,W,A), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,933 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Ручка нажимна 28/92 мм, Коричневый, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Циліндр 45\*45 Економ, шт. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Циліндр 45\*45 Економ, шт. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Найменування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Кіл | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петлі дверні 4шт.Vorne 120 кг. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петлі дверні 4шт.Vorne 120 кг. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, Зол. Д. (2ст.маса) | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **2** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, Зол. Д. (2ст.маса) | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **2** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, Зол. Д. (2ст.маса) | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **2** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Найменування:** | | | | |  | |  | |  | | Конструкція 4 3890 x 3060 - 1 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| D:\Viknaroff\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp4.bmp   |  | | --- | |  | | |  |  |  | | | **Колір:** | | бел | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | | **Скління:** | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | 4SAT/16/4/ 24mm | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Площа м.кв.:** | | | | |  | |  | |  | | |  | | 11,903 | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | **Найменування** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Кіл-сть** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль N, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 1,015 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 0,875 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 0,875 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 1,015 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 1,925 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 1,925 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Розширювач 40 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 3,06 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Розширювач 40 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 3,89 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Розширювач 40 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 3,89 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Розширювач 40 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 3,89 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,052 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 0,962 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,052 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 0,962 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - H-з'єдн.тонкий (W), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 3,89 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - H-з'єдн.тонкий (W), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 3,06 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - H-з'єдн.тонкий (W), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 3,06 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,85 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,8 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,85 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,8 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,8 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,8 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,85 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,95 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,85 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,95 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,85 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,85 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,85 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,85 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,85 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 19х21х25х29 R, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,85 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,804 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,854 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,748 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Відповідна планка дверна (13мм-L) NEW (ролик/язичок), бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Замок язичковий REZE (D35/92), шт. | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петля дверна 17-20 мм , бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петля дверна 17-20 мм , бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Порог 20 мм (B,W,A), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,023 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Ручка нажимна 28/92 мм, бел, шт. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Ущільнювач фурнітурного пазу, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 2,006 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Циліндр 45\*45 Економ, шт. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Найменування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Кіл | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петлі дверні 4шт.Vorne 120 кг. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | 4SAT/16/4/ 24mm | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | 4SAT/16/4/ 24mm | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | 4SAT/16/4/ 24mm | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Найменування:** | | | | |  | |  | |  | | Конструкція 5 680 x 1640 - 2 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| D:\Viknaroff\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp5.bmp   |  | | --- | |  | | |  |  |  | | | **Колір:** | | бел | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Скління:** | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 4/16/4/ 24 mm | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Площа м.кв.:** | | | | | 1,115 | | | | | | | | | 2,23 | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | **Найменування** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Кіл-сть** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | \_HKK 3101 Відповідна планка для мікроліфта (13мм), шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | \_Відповідна планка для мікровентиляції (нова), шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2x1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Ручка віконна, бел, шт. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Ущільнювач пазу штапіка (домогосподарка), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x0,68 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Найменування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Кіл | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Vorne пов-від. | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **2** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | 4/16/4/ 24 mm | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **2** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Найменування:** | | | | |  | |  | |  | | Конструкція 6 1300 x 2330 - 1 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Колір:** | | бел | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| D:\Viknaroff\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp6.bmp   |  | | --- | |  | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Скління:** | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Площа м.кв.:** | | | | |  | |  | |  | | |  | | 3,029 | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | **Найменування** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Кіл-сть** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - Підставочний профіль N, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,29 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль N, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 1,275 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,282 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 0,381 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,282 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 0,381 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,282 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 0,841 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,282 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 0,841 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Штульп 60 мм, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 2,207 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,167 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,627 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Дверний замок зріз 1950-2200 35/92 (защіпка), шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Запорна планка дверного шпінгалєта верх., шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Запорна планка дверного шпінгалєта низ., шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петля дверна 17-20 мм , бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петля дверна 17-20 мм , бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петля дверна 17-20 мм , бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петля дверна 17-20 мм , бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Порог 20 мм (B,W,A), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,283 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Ручка нажимна 28/92 мм, бел, шт. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Циліндр 45\*45 Економ, шт. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Шпінгалет дверний 160 мм, шт. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Найменування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Кіл | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петлі дверні 4шт.Vorne 120 кг. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петлі дверні 4шт.Vorne 120 кг. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Найменування:** | | | | |  | |  | |  | | Конструкція 7 860 x 2050 - 1 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Колір:** | | бел | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| D:\Viknaroff\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp7.bmp   |  | | --- | |  | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Скління:** | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Площа м.кв.:** | | | | |  | |  | |  | | |  | | 1,763 | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | **Найменування** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Кіл-сть** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль N, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 0,835 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | -Fenster 500 NEW- Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,002 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | -Fenster 500 NEW- Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 0,782 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | -Fenster 500 NEW- Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,002 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | -Fenster 500 NEW- Стулка T 120 мм (OT), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 0,782 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,568 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Відповідна планка дверна (13мм-L) NEW (ролик/язичок), бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Замок язичковий REZE (D35/92), шт. | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петля дверна VORNE NEW 17-20 мм , бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петля дверна VORNE NEW 17-20 мм , бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Порог 20 мм (B,W,A), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,843 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Ручка нажимна 28/92 мм, бел, шт. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Ущільнювач фурнітурного пазу, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 1,956 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Циліндр 45\*45 Економ ключ/вороток, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Найменування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Кіл | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петлі дверні 4шт.Vorne 120 кг. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, бел | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | **Найменування:** | | | | |  | |  | |  | | Конструкція 8 1330 x 2340 - 1 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| D:\Viknaroff\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp8.bmp   |  | | --- | |  | | |  |  |  | | | **Колір:** | | Зол. Д. (2ст.маса) | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Скління:** | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | 4SAT/16/4/ 24mm | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Площа м.кв.:** | | | | |  | |  | |  | | |  | | 3,112 | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | **Найменування** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Кіл-сть** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль N, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,3 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль N, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 1,305 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,033 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,381 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,033 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,381 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,033 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,871 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,033 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,871 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Штульп 60 мм, Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,958 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,222 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,167 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,657 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Дверний замок зріз 1950-2200 35/92 (защіпка), шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Запорна планка дверного шпінгалєта верх., шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Запорна планка дверного шпінгалєта низ., шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Петля дверна 17-20 мм , Коричневый, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Петля дверна 17-20 мм , Коричневый, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Петля дверна 17-20 мм , Коричневый, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Петля дверна 17-20 мм , Коричневый, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Порог 20 мм (B,W,A), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,313 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Ручка нажимна 28/92 мм, Коричневый, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Циліндр 45\*45 Економ, шт. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Шпінгалет дверний 160 мм, шт. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Найменування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Кіл | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петлі дверні 4шт.Vorne 120 кг. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петлі дверні 4шт.Vorne 120 кг. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | 4SAT/16/4/ 24mm | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | 4SAT/16/4/ 24mm | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | 4SAT/16/4/ 24mm | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, Зол. Д. (2ст.маса) | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, Зол. Д. (2ст.маса) | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Найменування:** | | | | |  | |  | |  | | Конструкція 9 1350 x 2340 - 2 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Колір:** | | Зол. Д. (Внут.) | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |
| D:\Viknaroff\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp9.bmp | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Скління:** | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | 4SAT/16/4/ 24mm | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Площа м.кв.:** | | | | | 3,159 | | | | | | | | | 6,318 | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | **Найменування** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Кіл-сть** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль N, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2x2,3 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль N, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2x1,325 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (Внут.), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x2,033 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (Внут.), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x0,381 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (Внут.), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x2,033 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (Внут.), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x0,381 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (Внут.), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x2,033 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (Внут.), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x0,891 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (Внут.), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x2,033 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (Внут.), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x0,891 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Штульп 60 мм, Зол. Д. (Внут.), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x1,958 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2x1,242 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2x0,167 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2x0,677 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Дверний замок 1690-2230 35/92 (ролік і ригель) ЭЦ4, бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Доводчик TS 1500, Чорний (9004), шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 2x1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Запорна планка дверного шпінгалєта верх., шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2x1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Запорна планка дверного шпінгалєта низ., шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 2x1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Накладка на цилиндр, Коричневый, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 2x1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Накладка на цилиндр, бел, шт. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2x1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петля дверна 17-20 мм , бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2x2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петля дверна 17-20 мм , бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2x2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петля дверна 17-20 мм , бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2x2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петля дверна 17-20 мм , бел, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2x2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Порог 20 мм (B,W,A), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2x1,333 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Ручка офісна пряма Elit 1500 мм., Кор. з зов. (Brown Outside), шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Циліндр 45\*45 Економ, шт. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2x1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Шпінгалет дверний 160 мм, шт. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2x2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Найменування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Кіл | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петлі дверні 4шт.Vorne 120 кг. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **2** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петлі дверні 4шт.Vorne 120 кг. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **2** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | 4SAT/16/4/ 24mm | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **2** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | 4SAT/16/4/ 24mm | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **2** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | 4SAT/16/4/ 24mm | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **2** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, Зол. Д. (Внут.) | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **2** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, Зол. Д. (Внут.) | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **2** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| D:\Viknaroff\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp10.bmp   |  | | --- | |  | | |  |  |  | | | **Найменування:** | | | | |  | |  | |  | | Конструкція 10 1320 x 2320 - 1 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Колір:** | | Зол. Д. (2ст.маса) | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Скління:** | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | 4/16/4SAT/ 24 mm | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | **Площа м.кв.:** | | | | |  | |  | |  | | |  | | 3,062 | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | **Найменування** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Кіл-сть** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль N, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 2,28 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | - - Підставочний профіль N, бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 1,295 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,983 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,431 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,983 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,431 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,983 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,811 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,983 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - Стулка T 120 мм (OT), Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,811 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | - - Штульп 60 мм, Зол. Д. (2ст.маса), м/п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,908 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,212 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,769 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,217 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,217 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,276 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,276 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,276 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | KB 8х30х20х30х8 I, м/п. | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 0,276 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Дверний замок зріз 1950-2200 35/92 (защіпка), шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Запорна планка дверного шпінгалєта верх., шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Запорна планка дверного шпінгалєта низ., шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Петля дверна 17-20 мм , Коричневый, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Петля дверна 17-20 мм , Коричневый, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Петля дверна 17-20 мм , Коричневый, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Петля дверна 17-20 мм , Коричневый, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Порог 20 мм (B,W,A), бел, м/п. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1,303 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Ручка нажимна 28/92 мм, Коричневый, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Циліндр 45\*45 Економ, шт. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 1 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Шпінгалет дверний 160 мм, шт. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | 2 | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | Найменування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Кіл | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петлі дверні 4шт.Vorne 120 кг. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | Петлі дверні 4шт.Vorne 120 кг. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | 4/16/4SAT/ 24 mm | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | 4/16/4SAT/ 24 mm | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, Зол. Д. (2ст.маса) | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **2** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, Зол. Д. (2ст.маса) | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **2** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, Зол. Д. (2ст.маса) | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **2** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, Зол. Д. (2ст.маса) | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | | С/П (S/E) 24, Зол. Д. (2ст.маса) | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | **1** | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |

Запропонований учасником товар обов’язково повинен відповідати усім наведеним у цьому додатку технічним вимогам.

**Закупівля здійснюється відповідно до необхідних обсягів та виділених кошторисних призначень на 2024 рік.**