ПАСПОРТ

готовності до роботи в опалювальний

період 2019/2020року

Заклад  Стебницька ЗОШ І-ІІ ступенів

Будівля навчальний корпус

Комісія в складі:

Голова - Директор школи     Крута Н.С.

Члени комісії –                      Волосянко І.В.

Кайгородов В.А.

представник відділу освіти Шарабуряк С.І.

провела огляд   будівлі   для   визначення   його  готовності  до

експлуатації в зимових умовах і встановила:

Будівля навчальний корпус із загальною площею 426кв.м.

1. Покрівля

1. Площа покрівлі 550 кв.м, матеріал покрівлі шифер

2. Наявність і стан парапетних огорож наявні,задовільні

3. Правильність прилягання покрівлі до димових труб і парапетів

відповідає нормі

4. Наявність дір і свищів у покрілі відсутні

5. Стан фальців і гребенів задовільний

6. Стан покриття покрівлі задовільний

7. Наявність сміття на даху та у жолобах відсутнє

8. Стан водостічних труб задовільне

2. Горище

1. Матеріал горищного перекриття бетон

2. Товщина і стан теплоізоляції труб центрального опалення

відсутні

3. Утеплення з'єднань і приладів центрального опалення

відсутні

4. Кількість слухових вікон 2,  з яких  обладнано  жалюзійними

ґратами 0 шт.

5. Наявність витяжок із горища на дах наявні

6. Стан вхідних дверей на горище (щільність прикриття)

задовільний

3. Сходи

1. Стан парадних дверей та наявність пружин задовільний,наявні

2. Наявність і стан подвійних віконних рам наявні,задовільний

3. Справність засклення справно

4. Стан перил і поручнів добрий

4. Підвал (немає)

1. Стан вхідних дверей і спуску _______________________________

2. Стан і матеріал зашпаровування на зиму  продухів  у  зовнішніх

стінах _________________________________________________________

3. Стан    підвалу   (затоплюваність,   захаращеність)   і   його

використання __________________________________________________

4. Стан  трубопроводів,  що   проходять   у   підвалі   (ревізії,

з'єднання, опалення) _____________________________________________

5. Наявність водомірного вузла, зручність підходу до нього

_________________________________________________________________

5. Інженерне обладнання

1. Стан внутрішнього водопроводу  (безперебійність  подачі  води,

справність водопідкачок) задовільний

2. Стан внутрішньої каналізації задовільний

3. Стан мереж гарячого водопостачання відсутні

4. Стан  мереж  центрального опалення (забезпечення обігріву всіх

приміщень) задовільний

5. Стан  внутрішньобудинкових  електричних  мереж  (відповідність

категорії  з надійності електропостачання та навантажень абонентів

технічним параметрам  внутрішньобудинкових  мереж),   комутаційних

апаратів  та  апаратів  захисту,  забезпечення  електроосвітленням

номерного   ліхтаря,   арочного   проїзду,   місця    установлення

сміттєзбірників,  усіх  вхідних дверей,  сходових кліток,  горищ і

підвалів задовільний

6. Утеплення всіх трубопроводів,  що проходять  у  неопалювальних

приміщеннях утеплено

7. Стан місцевої котельні або теплоцентру добрий

8. Очистка димових і вентиляційних каналів проведено

6. Прибиральний і протипожежний інвентар

1. Кількість  прибиральної  площі  вулиці і подвір'я 400 кв.м,

заготовленого піску для підсипання  під  час  ожеледі 0,1 куб.м

(норма - 1 куб.м на 4 тис.кв.м).

2. Дану будівлю обслуговує _1_ двірників.

Мають в наявності у справному стані:

скребки 1 шт.

лопати 2 шт.

ломи  1шт.

мітли 2шт.

3. Забезпеченість контейнерами, бачками і відрами забезпечені

4. Наявність і  стан  протипожежного  інвентарю  (багри,  сокири,

вогнегасники і т.ін.) наявні,задовільний

7. Дитячі(спортивні) майданчики і зовнішній благоустрій

1. Підготовлене до зими обладнання дитячих (спортивні) майданчиків добре

2. Підготовка до зими зелених насаджень  (підгортання,  утеплення

стовбурів і коренів, очистка газонів від сміття і т.д.) добре

3. Підготовка майданчиків для заливання ковзанки немає

4. Стан територій на подвір'ї:

а) бетонне покриття добре

б) газони задовільні

На підставі  наведених   даних   комісія   вважає,   що   будинок

підготовлений до експлуатації в зимових умовах

підготовлений

Паспорт складено в двох примірниках.

Голова комісії      Крута Н.С.

Члени комісії –    Волосянко І.В.

Кайгородов В.А.

представник відділу освіти Шарабуряк С.І.

Особливі зауваження:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду

Написати

Начало формы

Конец формы

Коментарів немає

Лише зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі