**Матеріальне-технічне забезпечення закладу**

Утконосівський заклад загальної середньої освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  розташована за адресою: , с.Утконосівка, вул. Шкільна 3. та по вул. Шкільна 4б.  І корпус  двухповерхна   споруда, ІІ та ІІІ корпусі один поверх. У заклади 25 кабінетів, 1 спортивний зал у ІІ-му корпусі, актовій зал, 2 внутрішних тулетів

Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди,  обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

Протягом 2021 року за бюджетні кошти були виконані такі основні види робіт;

· проведена деротизація;

-проведено замір ізоляції;

-заміна плафонів у всіх корпусів закладу

· проведено перезарядку вогнегасників.

· придбанні матеріалі (господарськи матаріали, будівельні матеріаи,концелярські товари,миючи средства та дезинфікуючи засібі ), один комп’ютер, 17ноутбуків, 3 мультимедійні обладнання, 50 комплектів парт зі стільцями, 2 комплекта засобів навчання та обладнання  для учнів початкових класів НУШ.

Глава І.

Аналіз стану матеріально-технічної бази

Утконосівського закладу загальної середньої освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області

1. Загальна характеристика закладу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість будівель / технічний стан | Проектна потужність, рік забудови | Кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень / технічний стан |
| 1. 3 будівлі (навчальних корпусів); 4 споруди,(котельні-2), будівля складу та

 2 дворових туалетів.   Стан будівлі та споруд задовільний | Проектна потужність –І-й корпус 360 уч; рік забудови – 1964. ІІ-й корпус -100 уч. Рік забудови 1927.ІІІ-й корпус 80 уч. рік забудови 1982 | 25 кабінетів, 1 спортивний зал, 1актовий зал,  медичний кабінет. Стан приміщень задовільний |

2. Аналіз та технічний стан будівель та приміщень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Загальна характеристика | Потребує ремонту |
| Кількість поверхів | 2 поверхи |  дах у всіх корпусах |
| Коридори | у  задовільному стані | стелі(400м2). коридорів І та ІІповерхів І-го корпусу. |
| Підвал (технічний стан/наявність бомбосховища на 300 чол.) | В задовільному стані. Бомбосховище на 300 чол. в наявності | стіни та пол. |
| Медичний кабінет | В задовільному стані | Потребує провести гарячу та холодну воду   |
| Навчальні кабінети | В задовільному стані | стеля у кабінети №17 (фізика) |
| Актова зала | у задовільному стані | стеля (123м2) |
| Спортивний зал | у незадовільному стані | Стеля(225м2) та встановити ветиляцію |
| Бібліотека | у задовільному стані | Пол провисає понад 50кг. |

3. Загальна характеристика інженерних мереж

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепломережа/технічний стан | Водопостачання, водовідведення/ технічний стан | Електромережа/технічний стан | Прилади обліку/ технічний стан |
| Котельня І-ІІ корпусів на твердому паливе. В задовільному стані | Привозна та артезіанська вода.  В задовільному стані колодязі. | Централізована. Манометри та термометри перівірени згідно акту перевірки, який знаходиться у відділі освіти | В наявності:  один електролічильник, якій обслуговуває  всі три корпуса.Задовільний стан. |

4. Загальна характеристика території

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Загальна площа території | 2,61га | У задовільному стані |
| Сходи | частично | Потребують капітальний ремонт |
| Огорожа | частично | Потребує огородження територія у І-му корпусі закладу |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування | В наявності | Потребує заміни |
| Харчоблок (технологічне обладнання / господарчі товари) | В наявності (казан електричний, плита електрична, водонагрівач,) раковини для миття посуди, обробні столи, столи та стельці на 80 місць  | Будівля потребує ремонту.Водопровід,столи, лавочки. |
| Медичний кабінет (ліки / обладнання / господарчі товари) | В наявності (е ваги, кушетка, медичний стіл) Є медичні препарати, які потрібні для надання першої допомоги |    |
| Господарчий інвентар | Заклад  частково (на 90%) забезпечена господарчим інвентарем. |  Треба закупити. |
| Бібліотека (книги, комп'ютерне обладнання тощо) | Приміщення бібліотеки оснащено ноутбуком, який підключений до мережі Інтернет. |  |
| Навчальні кабінети (спеціальне навчальне обладнання / комп'ютерне обладнання, меблі) | Навчальні кабінети забезпечені необхідною кількістю меблів. 15 навчальних кабінетів забезпечено мультимедійним обладнанням, 7  навчальних кабінета забезпечено комп'ютерним обладнанням. Е  два комьютерні класа.  Всі комп'ютери підключені до мережі Інтернет.. | Доукомплектувати мультимедійним обладнанням  наступні кабінеті: біологія, історія та географія |

Загальна кількість зелених насаджень | Дерева-100,Чагарники-48, рози - 76 | У задовільному стані |

5. Оснащення приміщень навчального закладу

Глава ІІ.

Висновки на підставі аналізу стану матеріально-технічної бази Утконосівського закладу загальної середньої освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області.

1. Сильні сторони зміцнення матеріально-технічної бази:

· Навчальні кабінети та коридори мають естетичний вигляд;

· Металопластикові вікна у приміщеннях закладу підтримують  належний температурний режим;

· Питання енергозбереження знаходиться на високому рівні, на 100% замінено на енергозберігаючі лампи);

· Дотримання правил пожежної безпеки (щорічно 100% вогнегасників проходять технічне обстеження,). Е протипожежна сигналізація.

· Щорічно проводяться заміри опору ізоляції.

· Територія навчального закладу підтримується у належному стані.

2. Слабкі сторони зміцнення матеріально-технічної бази:

·2.1  Потребує капітального ремонту:

  -  коридорі І-ого корпусу.

-  стелі кабінету фізики,

-   стелі спортзала,

-  даху

2.2 потребує заміни:

-  батареї в коридорах і кабінетах у І-му та ІІІ корпусах

- заміна котла у ІІ корпусі

- розширювальний бачок у І корпусі

3. Завдання

Змійнення матеріально-технічної бази закладу– це одне з найголовніших питань функціонування закладу. Від цього залежить і якісний освітній  процес, і здоров’я учнів та вчителів, і дотримання правил пожежної безпеки, і санітарно-гігієнічний стан приміщень та утримання території навчального закладу. Щорічно в навчальному закладі проводяться косметичні ремонти всіх навчальних кабінетів.

Тому важливо здійснити:

1. Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

2. Поліпшення умов та безпеки  дітей та дорослих в закладі  та на території;

3. Максимальне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій у закладі.

Глава ІII. Перелік заходів по досягненню поставлених завдань протягом 2022-2024 років

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Вид робіт ремонти | Об’єми |
| 1 | Виконання першочергових капітальних ремонтних робіт | Дах І-го,ІІ-го та ІІІ-го корпусів,стелі у кабінеті№17 (фізика),актвого залу, спортзала  та підлога по коридорам І-го та ІІ-го поверхів І-ого корпусу |
| 2 | Виконання щорічних заходів з поліпшення протипожежної безпеки, готовності закладу до опалювального періоду, тощо | Заходи з поліпшення протипожежної безпеки: 1. Технічне бслуговування 29 вогнегасників; 2. Перевірка пожежних рукавів – 2 шт;3. Заміри опору ізоляції. 4. Підготовка до опалювального періоду 5. Перевірка термометрів – 3 шт; 2. Перевірка манометрів – 4 шт; |

                                                          Придбання

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Кількість |
| 1 | Мультимедійні дошки | Для кабінету  біології, історії та географії. |
| 2 | Придбання господарчих товарів та інвентарю |  мітла, лопати штікові, лопати для вбирання снігу, відра, совки, контейнери для сміття |

Реалізація зазначеного плану дозволить:

1. Сформувати безпечні і сприятливі умови для надання повноцінної освіти дітей;

3. Створити надійну, розвинену матеріально-технічну базу, що відповідає всім вимогам безпеки і комфортності;

4. Привести заклад у відповідність до вимог протипожежної безпеки;

5. Привести заклад у відповідність до вимог санітарно-епідеміологічної безпеки