ПАСПОРТ

закладу загальної середньої освіти

ЗАЛІСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ  І-ІІ СТУПЕНІВ

При заповненні Паспорта враховувати вимоги:

1. Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394.

2. Вимоги Державних будівельних норм (ДБН) у новій редакції.

3. Прийняті рішення засновником (власником) щодо підпорядкування закладу загальної середньої освіти.

4. Дані щорічних звітів ЗНЗ-1.

І. Паспортні дані

  - Адреса, телефон закладу освіти: Тернопільська область,             Чортківський район,    с. Залісся,      вул.. Центральна,09,   тел.. 44-3-25

______________________________________________________________

1.2. Код ЄДРПОУ: 24621008___________________________________________

1.3. Відомча приналежність закладу:Іване-Пустенська с/р.   _______________

1.4. Керівник  закладу освіти:Соловій Оксана Степанівна _________________

II. Загальні положення

2.1. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти:1,13 га______

____________________________________________________________________

2.2. Кількість будівель:  2_____________________________________________

2.3.	Потужність закладу освіти:200 осіб_______________________________

2.4.	Який лікувально-профілактичний заклад організує медобслуговування: Фельдшерсько-акушерський пункт с. Залісся __________

2.5.	Укомплектованість кадрами: 24__________________________________

2.6.	Кількість учнів, які навчаються в школі:58________________________

Наявні проблеми: Облаштування скважини, заміна пічного опалення, централізоване оновлення шкільних меблів, поповнення шкільним інвентарем.

Ш. Земельна ділянка

3.1.	Місце розташування:	с.Залісся  ___________________________________

3.2.	Площа земельної ділянки: 0,10 га  ________________________________

3.3.	Відстань до автомагістралі: 200 м_________________________________

3.4.	Огородження території: дерев'яний штахетник                   ____________

3.5.	Благоустрій території: добрий ___________________________________

3.6.	Зонованість ділянки:

навчально-виробнича – 0,20____________________________________________

спортивна – 0,20______________________________________________________

господарська – 0,56____________________________________________________

відпочинку – 0,15_____________________________________________________

3.7.	Зв'язок зон між собою та будівлями: ______________________________

3.8.	В навчально-виробничій зоні розташовані: 2 корпуси школи    _______

3.9.	В спортивній зоні розташовані:   спортивний   майданчик  і обладнання, волейбольний майданчик                                        ___________________________

3.10.	В господарській зоні розташовані: сарай,   навчально-дослідна  ділянка, сад, надвірна вбиральня                                ________________________________

3.11.	Площа озеленення території (%): 60%_____________________________

Наявні проблеми: недоукомплектований спортивний майданчик для молодших школярів, заміна огорожі                                                                   .

IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення

4.1.	Типи забудови: Корпус №1 – П-подібний, корпус №2 --лінійний_____

4.2.	Кількість поверхів навчального приміщення: 1____________________

4.3. Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип водопостачання будівель: Шкільна криниця____________________________

________________________________________________________________

4.4. Забезпеченість системою каналізування, тип каналізування: _________

Септиковий тип каналізування__________________________________________

Наявні проблеми: Недостатня кількість води у криниці  ______________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4.5. Забезпеченість системою опалення: пічне___________________________

а) Рік введення в експлуатацію котельні (паливної): ________________________

б) Типи, моделі, потужність котлів:______________________________________

в) Укомплектованість контрольно-вимірювальними приладами:______________

4.6. Стан електромережі, грозозахисту, заземлення:                      задовільний, грозозахист   відсутній,     заземлення    задовільне                                                 .

4.7. Забезпечення пожежної безпеки приміщень і необхідними

первинними засобами пожежогасіння: забезпечено, 16 вогнегасників_____

Наявні проблеми:встановити громозахист, обладнати автоматичною системою пожежної системи та оповіщення       __________________________

4.8. Навчальні приміщення:

а) Загальна площа навчального корпусу, загальна площа навчальних приміщень:

| № з/п | Приміщення | Загальна площа корпусу (м2) | Загальна площа навчальних приміщень (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкільний корпус | 1062,9 | 578,9 |

б) Площа навчальних кабінетів, площа на одного учня, середня наповнюваність:

| № з/п | Приміщення | Площа навчальних приміщень (м2) | Площа на 1-го учня (м2) | Середня наповнюваність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Навчальні кабінети | 578,9 | 8,27 | 7 |

в) Забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем: 78%___

____________________________________________________________________

г) Санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання навчальних приміщень: утримується згідно санітарно-гігієнічних вимог______

Наявні проблеми:    потребує    оновлення    більша   частина   шкільного інвентарю, облаштування кабінету хімії__________________________________

____________________________________________________________________

4.9.	Навчально-спортивні приміщення: спортивна кімната

а)	Місце розташування: приміщення школи____________________________

б)	Площа приміщень, площа на 1 учня, одночасна пропускна спроможність :

| № з/п | Приміщення | Місце розташування | Площа (м2) | Площа на 1 учня (м2) | Одночасна пропускна спроможність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спортивний зал | - | - | - | - |
| 2. | Спортивна кімната | Приміщення школи | 60 | 0,85 | 12-15 |
| Площа приміщень при спортивному залі: |  |  |  |  |  |
| 3. | Кімната для зберігання інвентарю | - | - | - | - |
| 4. | Роздягальня: | - | - | - | - |
|  | жіноча | - | - | - | - |
|  | чоловіча | - | - | - | - |

в) Наявність у навчально - спортивних приміщеннях туалетів, умивальників, душових кімнат: відсутня_____________________________________________

г) Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: частково забезпечено

д) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання навчально-спортивних приміщень:  відповідає вимогам_____________________

Наявні проблеми: недостача спортивного інвентарю    _______________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4.10.	Приміщення культурно-побутового призначення: відсутнє

а) Місце розташування:   −     ___________________________________________

б) Площа приміщень, площа на 1 учня:

| № з/п | Приміщення | Площа приміщень | Площа на 1 місце (м2) | Кількість місць |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Медіатека | - | - | - |
| 2. | Актовий зал | - | - | - |

в) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання і утримання приміщень культурно-побутового призначення: −__________________________

Наявні проблеми: −_____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4.11. Приміщення службового призначення.

а) Місце розташування: _______________________________________________

б) Площа приміщень службового призначення:

| № з/п | Приміщення | Площа (м2) | Місце розташування | № з/п | Приміщення | Площа (м2) | Місце розташування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабінет директора | 19,2 | Корпус №1 | 2 | Кабінети заступників директора | - | - |
| 3 | Учительська | 19,5 | Корпус №1 | 4 | Приймальня | - | - |
| 5 | Центр методичної роботи | - | - | 6 | Приміщення для учнівського самоврядування | - | - |
| 7 | Навчальні приміщення | 258,1 | Корпус №1 | 8 | Приміщення технічного персоналу | 6,3 | Корпус №1 |
|  | математики | 52,5 | Корпус №1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Наявні інші приміщення (вказати) |  |  |
|  | інформатики | 53,6 | Корпус №1 |  |  |  |  |
|  | географії і т.д. | 36,2 | Корпус №1 |  |  |  |  |
|  | філологічний | 53,1 | Корпус №1 |  |  |  |  |
|  | історичний | 62,7 | Корпус №1 |  |  |  |  |

в) Обладнання службових і навчальних приміщень необхідними меблями, мультимедійними засобами та інформаційно-комп’ютерними технологіями: кабінет інформатики обладнаний  − 9 комп’ютерів, принтер, мережеве обладнання, підключення до інтернету ___________________________________

Наявні проблеми: забезпечити  мультимедійною  дошкою____________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4.12. Медико-санітарні приміщення.

а) Місце розташування, площа, обладнання:

| № з/п | Приміщення | Площа (м2) | Місце розташування | Обладнання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Медпункт | - | - | - |

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медико-санітарних приміщень: −_______________________________________________

Наявні проблеми: ______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4.13. Побутові приміщення.

а) Місце розташування, загальна площа, площа на 1 учня. Кількість приміщень:

| № з/п | Приміщення | Місце розташування | Кількість приміщень | Площа на 1 учня при макс. наповн. | Загальна площа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коридори | Приміщення школи | 3 | 3,2 | 222,4 |
| 2. | Вестибюль | Корпус №1 | 1 | 0,4 | 28,2 |
| 3. | Гардероб | - | - | - | - |
| 4. | Санвузли з умивальниками | Корпус №2 коридор | 1 3 |  |  |

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання побутових приміщень: задовільна_______________________________________

Наявні проблеми:  обладнати  внутрішні    перегородки______________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування

5.1.	Місце розташування їдальні: Корпус №2___________________________

5.2.	Загальна площа їдальні: 68,6м2 в т.ч. площа обіднього залу: 37,6м2 Площа виробничих приміщень: 21м2, 44,8м2__________________________

5.3.	Обідній зал розрахований на 30    місць.

5.4.	Площа обіднього залу на 1 місце 1,6   м2  (із розрахунку на 1/3 частину учнів).

5.5.	Кількість учнів на 1 умивальник у їдальні 0,0,4   (із розрахунку на 1/3 частину учнів).

5.6.	Наявність виробничих приміщень: кухня, кладова_________________

5.7.	Наявність санітарно-побутових приміщень: −______________________

5.8.	Наявність овочесховища: Корпус №2______________________________

Площа овочесховища:   12  м2

5.9.	Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим посудом та ін.: холодильник -  2 шт., електроплита – 1 шт., електром’ясорубка – 1 шт., забезпечена кухонним посудом.              ________________________

________________________________________________________________

5.10.	Умови та режим миття посуду: гаряча та холодна вода, 2 посудомийні ванни, умови та режим миття миття посуду відповідають вимогам___________

5.11.	Режим роботи харчоблоку: 8.30-12.30_____________________________

5.12.	Організація харчування здійснюється: Іване-Пустенською с/р.______

5.13.	Режим харчування: 10.40-11.00, 11.45-12.05_______________________

5.14.	Організацію контролю за якістю харчування покладено на: Заступника директора з НВР                                                                                     .

5.15.	Санітарно-технічний та санітарно-протиепідемічний стан приміщень їдальні: задовільний___________________________________________________

VI. Природне та штучне освітлення

6.1.	Орієнтація вікон навчальних приміщень:схід, захід, південь, північ     .

6.2.     Коефіцієнт природного освітлення кабінетів: відповідає нормам  ____

6.3.	Джерела штучного електричного освітлення: загальна   електромережа

6.4.	Питома електропотужність (Вт/ м2): відповідає нормам  _____________

6.5.	Стан природного та штучного електричного освітлення: добрий_____

VII. Санітарно-гігієнічне забезпечення функціонування

закладу освіти

7.1.	Наявність угоди про проведення дератизації, дезінфекції: в наявності_

7.2.	Наявність угоди про вивіз сміття: самовивіз________________________

7.3.	Наявність графіка проходження періодичних медоглядів працівниками закладу освіти: наявний ________________________________

7.4. Медобслуговування учнів здійснюється: Іване-Пустенський АЗПСМ____

7.5. Дані лабораторно-технічного контролю за умовами навчання, харчування учнів: відповідає вимогам_________________________________

VIII. Споживання ресурсів

8.1. Наявність приладів обліку теплової енергії, споживання теплової енергії за попередній/поточний рік (Гкал): відсутнє______________________

8.2. Наявність приладів обліку газу, споживання газу за попередній/ поточний рік (м3): −__________________________________________________

8.3. Наявність приладів обліку електричної енергії, споживання електричної енергії  за попередній/поточний рік (кВт⋅год): електролічильник за  2020р.  −   6912   кВт⋅год ,    за  2021р.   −   3380    кВт⋅год    _______________

8.4. Наявність приладів обліку холодної води, споживання холодної води за попередній/ поточний рік (м3): відсутні________________________________

8.5. Наявність приладів обліку гарячої води, споживання гарячої води за попередній/ поточний рік (м3): відсутні________________________________

Наявні проблеми:     встановити    лампи     денного    освітнлення  в усіх навчальних   приміщеннях    ____________________________________________

____________________________________________________________________

IX. Інформація щодо проведених заходів із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти за попередній рік та завдання з окреслених питань для реалізації у поточному році із зазначенням використаних коштів (державна субвенція, ДФРР, кошти місцевого бюджету): ________________________________________________

- Поміняно підлогу 53 м2,

- Заміна 3 дерев’яних вікон на пластикові

- Встановлення 2 кахельних грубок

- Придбано холодильник

- Придбано унітаз

- Придбано столовий посуд

- Придбано 6 ламп денного освітлення

- Придбано ноутбук, принтер,

- Навчально-дидактичні матеріали для 1-4 класів

- Придбано 3 класні дошки

Зробити:

- завершити заміну дерев’яних вікон на пластикові

- викопати свердловину

- оновити шкільні меблі

- замінити обідні столи та стільці

- придбати спортивний інвентар