ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 смт Кельменці Кельменецької селищної ради Дністровського району Чернівецької області

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКЛАД ОСВІТИ

| 1.1.Повна закладу освіти | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 смт Кельменці Кельменецької селищної ради Дністровського району Чернівецької області |
| --- | --- |
| 1.2.Адреса закладу освіти | 60100 Вул. Гагаріна 1а, смт Кельменці Дністровського району Чернівецької області |
| 1.3. Площа закладу освіти: 1.3.1. Загальна площа території | 2881,9 м2 1,995 га |
| 1.3.2. В тому числі навчальних корпусів | 7 |
| 1.4.Режим роботи закладу освіти (робочі дні, години роботи, змінність навчання тощо) | З понеділка по п’ятницю з 0730 по 1800 |
| 1.5.Середня кількість перебування осіб в закладі освіти | 150 дітей, 36 членів колективу |
| 1.6.Керівник закладу освіти (ПІБ, контактні телефони) | Козярська Людмила Валентинівна 0507155359 0960891586 |
| 1.7.Відповідальна особа за організацію з охорони праці та безпеки життєдіяльності (ПІБ, контактні телефони) | Павлюк Жанна Георгіївна 0663505620 0686342064 |

ІІ. НАЯВНІСТЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ, РОЗТАШОВАНИХ ПОБЛИЗУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

| 2.1.Наявність небезпечних факторів, розташованих поблизу закладу освіти (короткий опис) | Немає |
| --- | --- |

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

| 3.1.Наявність затвердженого плану евакуації на випадок пожежі | В наявності |
| --- | --- |
| 3.2. Наявність системи сповіщення про пожежну небезпеку | Немає |
| 3.3. Кількість та стан аварійних виходів | 14, в нормі |
| 3.4. Відсутність ґрат та будь-яких інших незмінних конструкцій на вікнах приміщень, де відбувається навчання, у коридорах та місцях загального користування (або можливість їх розсування, зняття на час освітнього процесу) | Відсутні |
| 3.5. Наявність та стан систем протипожежного водопостачання | Пожежна водойма |
| 3.6. Наявність первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, ящики з піском, бочки з водою, покривала з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежні відра, совкові лопати тощо та їх позначення на планах евакуації) | В наявності |
| 3.7. Стан експлуатації електрообладнання й електромереж | В нормі |
| 3.8. Проходження інструктажів з пожежної безпеки та ознайомлення із планом дій у разі виникнення пожежі | 15.06.2022 |

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

| 4.1. Інформація про стан укриття/сховища (або наявність угоди з іншою юридичною особою щодо розміщення учасників освітнього процесу у разі відсутності укриття в закладі): кількість укриттів/сховищ, їх тип та місткість | ПРУ№96906 місткість на 1070 людей |
| --- | --- |
| 4.2. Наявність в закладі освіти: |  |
| 4.2.1. Акту оцінки стану готовності ЗСЦЗ або акту оцінки об’єкта щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття | Є |
| 4.2.2. Планів евакуації до сховищ/укриттів | Є |
| 4.2.3. Покажчиків руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до сховищ/укриттів | Є |
| 4.2.4. Систем оповіщення, зокрема сигнально-гучномовних пристроїв, підключення до мережі Інтернет тощо | Є електричний дзвінок Є підключення до мережі Інтернет |
| 4.2.5.Електронних табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху | Нема |
| 4.3.Час, упродовж якого учасники освітнього процесу дістаються до укриття | 8 хв |

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ТА ПРОПУСКНОГО РЕЖИМУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

| 5.1.Організація охорони закладу освіти (укладення договору з охоронною організацією (назва організації, дата, номер договору) або власними силами ( вказати як саме) | З 0830 до 1630 закриваються ворота |
| --- | --- |
| 5.2. Організація пропускного режиму в закладі освіти, в тому числі шляхом забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (вказати як саме) | 10 основних і 14 запасних виходів |
| 5.3. Наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділуохорони (наявні / не має) | Немає |
| 5.4. Наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти | Немає |
| 5.5. Наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) | Немає |

VІ. СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

| 5.1.Наявність акту готовності закладу освіти до нового навчального | Є |
| --- | --- |
| 5.2. Висновок комісії про стан готовності закладу до нового навчального року | Є |

Керівник закладу освіти                        Людмила КОЗЯРСЬКА

(підпис)                           (ініціали)

«________»______________ 20_____ р.